钢结构制作主要工艺流程

焊    接

矫    正

小 装 配

总 装 配

端部铣平

焊    接

矫    正

端部铣平

成品钻孔

铲磨除锈

退火处理

油漆包装

半成品按分类堆放

弯    制

煨（滚圆）模压

边缘加工

（铣、刨、铲）

制    孔

（冲、钻）

二次下料    割

出厂

放    样

原材料矫正器

剪 冲 锯

气    割

零  件  平  直

拼    装

焊    接

矫    正