房屋建筑工程施工流程图

施工前准备

临时设施

设备材料进场

基础开挖

基础工程

主体工程

送 检

水暖电安装

屋面工程

内装修

楼梯散水

门窗安装

内外粉

楼地面

室外回填

清理验收