预埋钢板

角    码

立    柱

芯    管

连 接 件

横梁连接件

横    梁

开 启 窗

板块框架

玻    璃

横梁扣板

板块压板

信息反馈

工

程

设

计

签

订

合

同

隐框幕墙和窗工艺流程图

下料

选色

下料

下料

焊接加工

划槽孔线

划线孔连接

划    线

划槽孔线

划  线  孔

划   线

划   线

角件连接

划玻璃

划   线

划   线

钻  孔

钻  孔

钻  孔

售后服务

竣工验收

清   洗

铣 槽 孔

钻芯管连接孔

钻芯管孔

铣 槽 孔

铣    孔

铣    孔

钻   孔

部件成形

划横梁角件孔

钻横梁连接角件孔

热浸镀锌

热浸镀锌

检验

净化车间

清洗玻璃

清洗铝框架

检验

注结构胶

注结构胶

固化养护

贴双面胶条

下料

钢板预埋

检  验

立柱安装

横梁安装

检  验

防雷安装

防火安装

检  验

窗框安装

检  验

板块安装

填充泡沫棒

清洗玻璃边

检   验

安装窗扇

注耐候硅酮胶