熟悉图纸

技术交底

材料进场检验

管道除锈刷漆

支吊架安装

配合土建孔、洞预留

管道毛坯安装

支干管安装

排水雨水灌水试验

热水强度试验

给水强度试验

卫生器具安装

热水附件安装

系统冲洗

卫生器具盛水试验

系统冲洗

配合系统调试

交 工 验 收

给水附件安装

管道安装