施工准备

配合土建预留预埋

干管安装

报警阀安装

立管安装

喷洒分层干支管安装

水流指示器、信号阀安装

管道试压

管道冲洗

喷洒头支管安装

系统试压

节流装置安装

交竣工

系统通水试调

报警阀配件、喷头安装

自动喷淋系统工艺流程