电气配管及管内穿线施工程序

（1）暗管敷设的施工程序

施工准备

预制钢管煨弯

测定盒、箱位置

固定盒、箱

变形缝处理

管路连接

地线跨接

（2）明管敷设的施工程序

管线敷设与连接

变形缝处理

地线跨接

施工准备

预制加工管煨弯、支架、吊架

确定盒、箱及固定点位置

支架、吊架固定

盒箱固定

（3）管内穿线施工程序

选择导线

清扫管路

放线及断线

导线与带线的绑扎

带护口

导线连接

导线焊接

导线包扎

线路检查绝缘摇测

施工准备

穿带线