挖孔桩施工工艺流程图

施工平台准备

放线定桩位

挖第一节土石方

浇第一节护壁

安木辘轳、吊土桶、潜水泵、照明等设施

挖方、浇护壁

终孔检查

下钢筋笼

监理工程师检查

钢筋笼制作

浇注桩身砼