## Template
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
建设单位和工程名称：康桥公厕-安装
专业工程名称：安装工程
序 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 数量 | 综合单价 | 合价
号 |  |  | 单位 |  | (元) | (元)
电气设备安装工程
1 | 030204018001 | 配电箱(JL) BV-5*6-SC25 FC | 台 | 1 | 586.9384 | 586.9384
2 | 030212001001 | 电气配管 室内PVC16 CC WW配管，含灯头盒接线盒 | m | 130.9 | 5.0933 | 666.713
3 | 030212001002 | 电气配管 室内PVC20 CC WW配管，含灯头盒接线盒 | m | 170.9 | 5.0626 | 865.1983
4 | 030212003001 | 电气配线 室内穿线BV2.5，暗配 | m | 246.5 | 2.5323 | 624.2218
5 | 030212003002 | 电气配线 室内穿线BV2.5，暗配 | m | 57.3 | 6.8549 | 392.7858
6 | 030213001001 | 普通吸顶灯 | 套 | 2 | 39.5198 | 79.0395
7 | 030213004001 | 单管荧光灯 | 套 | 8 | 367.0881 | 2936.7046
8 | 030213004002 | 双管荧光灯 | 套 | 5 | 382.3274 | 1911.6371
9 | 030204031001 | 开关 单级单控暗装开关 | 个;套 | 1 | 9.8219 | 9.8219
10 | 030204031002 | 开关 双联暗装开关 | 个;套 | 5 | 11.8619 | 59.3096
11 | 030204031004 | 插座 单相暗装插座 | 个;套 | 8 | 14.9234 | 119.3872
12 | 030204031005 | 插座 分体空调暗装插座 | 个;套 | 3 | 19.9402 | 59.8206
13 | 030204031009 | 呼叫系统（门铃、按钮） | 个;套 | 1 | 109.9091 | 109.9091
14 | 030209002001 | 避雷装置 引下线焊接，φ12镀锌元钢暗敷，避雷小针制作、安装 | 项 | 1 | 291.7 | 291.7
15 | 030211008001 | 接地装置 接地电阻调试 | 系统 | 1 | 110.21 | 110.21
16 | 030211002001 | 送配电装置系统 供电调试 | 系统 | 1 | 256.66 | 256.66
17 | 030801005001 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 安装部位（室外），材质塑料管UPVC DN225加筋管，橡胶圈连接，黄沙护管 | m | 40.2 | 140.9151 | 5664.787
18 | 030801005002 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 安装部位（室内），材质UPVC110塑料排水管粘接，试压冲洗 | m | 64.7 | 64.2457 | 4156.6994
19 | 030801005003 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 安装部位（室内），材质UPVC75塑料排水管粘接，试压冲洗 | m | 27 | 42.1941 | 1139.2404
20 | 030801005004 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 安装部位（室内），材质UPVC50塑料排水管粘接，试压冲洗 | m | 1.3 | 23.3561 | 30.363
21 | 030801005005 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 安装部位（室内），材质PP-R50塑料给水管，热熔连接 | m | 5 | 25.5177 | 127.5888
22 | 030801005006 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)安装部位（室内），材质PP-R40塑料给水管，热熔连接 | m | 15.75 | 22.8317 | 359.5994
23 | 030801005007 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)安装部位（室内），材质PP-R32塑料给水管，热熔连接 | m | 3.3 | 22.2797 | 73.5231
24 | 030801005008 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)安装部位（室内），材质PP-R25塑料给水管，热熔连接 | m | 28.4 | 20.7787 | 590.1142
25 | 030801005009 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)安装部位（室内），材质PP-R20塑料给水管，热熔连接 | m | 10.2 | 17.3715 | 177.1896
26 | 030801005010 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)安装部位（室内），材质PP-R15塑料给水管，热熔连接 | m | 20.6 | 14.4483 | 297.636
27 | 030804003001 | 洗脸盆 立柱式单孔洗脸HD3# 色 560*465*840配一只DN15型的不锈钢板延时自闭龙头 | 组 | 4 | 409.8484 | 1639.3936
28 | 030804005001 | 拖布池 | 组 | 2 | 264.5023 | 529.0046
29 | 030804013001 | 小便器 壁挂式小便器HD700 色 470*290*700配一只DN15型手按不锈钢板延时自闭式小便冲洗阀 | 套 | 4 | 787.1185 | 3148.4741
30 | 030804012001 | 大便器 冲水量为6L的喷射虹吸式联体座便器 HD4# 色 | 套 | 1 | 832.5269 | 832.5269
31 | 030804012002 | 大便器 自带“S”型水封蹲便器HD43# 色度645*450*195配一只DN25型手按不锈钢板延时自闭式大便冲洗阀型 | 套 | 11 | 276.5701 | 3042.271
32 | 030804017001 | 地漏 DN50型PVC圆形网框式单通道土漏，地漏须自带水封 | 个 | 2 | 31.3262 | 62.6524
|  | 本页小计 |  |  |  | 30951.1204
|  | 合计 |  |  |  | 30951.1204
投标人：(盖章) |  |  | 法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams | 康桥公厕-安装 | 安装工程