表5  施工工艺框图

测量放线

开挖沟槽

砂石垫层

运输

下钢筋茏

构件组装

浇注基础

外购声屏障

蒸汽养生

运输

立柱安装

声屏障拼装

注：（1）声屏障基础采用挖孔灌注桩结合过梁的整体式基础，预埋件与基础同期浇筑、安装。

（2）基础施工时，要避开泄水槽、急流槽，并在过梁上预留孔道方便排水。