脚手架计算书

1、计算依据

（1）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）

（2）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

（3）海湾浪琴工程设计图纸及地质资料等

2、脚手架的计算参数

搭设高度H=39.6米（取最大高度，22排），步距h=1.8米，立杆纵距la=1.5米，立杆横距lb=1.1米，连墙件为2步3跨设置，脚手板为毛竹片，按同时铺设7排计算，同时作业层数n1=1。

脚手架材质选用φ48×3.5钢管，截面面积A=489mm2，截面模量W=5.08×103 mm3，回转半径i=15.8mm，抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2，基本风压值ω0=0.7 kN/m2，计算时忽略雪荷载等。

3、荷载标准值

- 结构自重标准值：gk1=0.1248kN/m    （双排脚手架）

- 竹脚手片自重标准值：gk2=0.35kN/m2  （可按实际取值）

- 施工均布活荷载：qk=3 kN/m2

- 风荷载标准值：ωk=0.7μz·μs·ω0

式中  μz——风压高度变化系数，查《建筑结构荷载规范》

并用插入法得39.6米为1.12

μs——脚手架风荷载体型系数，全封闭式为1.2

ω0——基本风压值，为0.7 kN/m2

则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2

4、纵向水平杆、横向水平杆计算

- 横向水平杆计算

脚手架搭设剖面图如下：

按简支梁计算，计算简图如下：

每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN

每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN

MGk= kN·m

MQk= kN·m

M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN·m

<f=205 kN/mm2

横向水平杆抗弯强度满足要求。

[v]=lb/150=1100/150=7.3 mm

v<[v]		横向水平杆挠度满足要求。

- 纵向水平杆计算

按三跨连续梁计算，简图如下：

脚手片自重均布荷载G2k=gk2×lb/3=0.35×1.1/3=0.128 kN/m

施工均布荷载Qk=qk×lb/3=3×1.1/3=1.1 kN/m

q=1.2G2k+1.4Qk=1.69 kN/m

MGk max=0.10G2k×la2=0.10×0.128×1.5×1.5=0.029 kN·m

MQk max=0.10Qk×la2=0.10×1.1×1.5×1.5=0.248 kN·m

M=1.2MGk max+1.4MQk max=1.2×0.029+1.4×0.248=0.382 kN·m

<f=205 kN/mm2

抗弯强度满足要求。

[v]=lb/150=1500/150=10 mm

v≤[v]		挠度满足要求。

- 横向水平杆与立杆连接的扣件抗滑承载力验算

横向水平杆传给立杆的竖向作用力：

R=(1.2NG2k+1.4NQk)/2=(1.2×0.5775+1.4×4.95)/2=3.812 kN

Rc=8.00 kN

R≤Rc    扣件抗滑承载力满足要求。

5、立杆计算

单立杆竖向承载力：

N=1.2(NG1k+ NG2k)+0.85×1.4∑NQk

=1.2(H·gk1+7·gk2·la·lb/2)+0.85·1.4·n1·qk·la·lb/2

=1.2(39.6×0.1248+7×0.35×1.1×1.5/2)

+0.85×1.4×1×3×1.1×1.5/2

=11.3 kN

kN·m

长细比：

式中  k取1.155

查JGJ130-2001表5.3.3，并用插入法得u=1.51

查JGJ130-2001附录C表C得=0.182

N/mm2＜f=205 N/mm2

立杆稳定性满足要求。

6、连墙件计算（按两步三跨设置）

Nlw=1.4×ωk×Aw=1.4×0.658×2×1.8×3×1.5=14.92 kN

Nl=Nlw+N0=14.92+5=19.92 kN

Nl>Rc

单扣件抗滑承载力不能满足要求，采用电焊。

（注：按规范计算，连墙件与架体连接采用扣件的，很难满足要求）

焊缝高度取h=4mm，焊缝强度设计值τ=170N/mm2

焊缝长度L=29.3 mm

取焊缝长度大于等于50mm，焊缝长度满足要求。

7、立杆地基承载力计算

≤fg

式中  ——立杆基础底面平均压力，；

N——基础顶面的轴向力设计值，11.3 kN

A——基础底面面积；

fg——地基承载力设计值，本工程原地基为粘土，fg=kc×fgk

kc——脚手架地基承载力调整系数，粘土取0.5

fgk——地基承载力标准值，查工程地质报告为85kPa

则A= m2  <[A]=1.5×1.1/2=0.825 m2

根据计算，脚手架基础采用100厚C15素砼连片基础，宽度1200，立杆地基承载满足要求。

8、地下室顶板承载力验算

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600