塘渣路基施工工艺流程框图



测 量 放 样





进行下一道工序





质量自检、报监理验收





路 基 整 修





分层填筑路基





标高、压实度自检并报监理验收





整 修 基 底





清 除 表 土








