[image: image1.png]e AT

zhulong.com



[image: image2.png]e AT

zhulong.com



[image: image3.png]e AT

zhulong.com



[image: image4.png]e AT

zhulong.com



[image: image5.png]e AT

zhulong.com




××锅炉集团有限公司管子厂工程施工招标

招  标  文  件

项目编号： ××-××-××
项 目 名 称:   ××锅炉集团有限公司管子厂工程施工招标
招   标   人:   ××锅炉集团有限公司   
            　 

招标代理机构:                               

日  期： 　2004 年9月


[image: image6.png]e AT

zhulong.com



[image: image7.png]e AT

zhulong.com



[image: image8.png]e AT

zhulong.com



[image: image9.png]e AT

zhulong.com



[image: image10.png]e AT

zhulong.com



[image: image11.png]e AT

zhulong.com



目    录
第1章 投标须知及投标须知前附表………………………………………… 2
第2章 合同条款………………………………………………………………17
第三章　合同文件格式…………………………………………………………26
第四章  工程建设标准…………………………………………………………  33
第5章   图纸…………………………………………………………………35
                  第六章 　 工程量清单…………………………………………………………  39
第七章  投标文件投标函部分格式…………………………………………… 47
第八章  投标文件商务部分格式………………………………………………  56
                  第九章  投标文件技术部分格式……………………………………………… 67
[image: image12.png]e AT

zhulong.com



[image: image13.png]e AT

zhulong.com



[image: image14.png]e AT

zhulong.com



[image: image15.png]e AT

zhulong.com



[image: image16.png]e AT

zhulong.com




第一章 投标须知及投标须知前附表
[image: image17.png]e AT

zhulong.com



[image: image18.png]e AT

zhulong.com



[image: image19.png]e AT

zhulong.com



[image: image20.png]e AT

zhulong.com



目   录
一、投标须知前附表…………………………………………………………………………4

二、投标须知…………………………………………………………………………………7
（一）总则………………………………………………………………………………7
（二）招标文件…………………………………………………………………………8
（三）投标文件的编制…………………………………………………………………9
（四）投标文件的提交…………………………………………………………………12

（五）开标………………………………………………………………………………13
（六）评标………………………………………………………………………………14
（七）合同的授予………………………………………………………………………15
[image: image21.png]e AT

zhulong.com



[image: image22.png]e AT

zhulong.com



[image: image23.png]e AT

zhulong.com



[image: image24.png]e AT

zhulong.com



[image: image25.png]e AT

zhulong.com



一、投标须知前附表
	项
号
	条款
 号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	××锅炉集团有限公司管子厂工程施工招标

	2
	1.1
	建设地点
	

	3
	1.1
	建设规模
	结构形式：钢框架结构；
建筑面积：11772(m2）

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料                        

	5
	1.1
	质量标准
	优良

	6
	2.1
	招标范围
	见图纸内所有内容（详见表后所附内容）

	7
	2.2
	工期要求
	自合同签定后三个半月内（105个日历日）完工，投标单位也可报最短工期

	8
	3.1
	资金来源
	贷款及自筹

	9
	4.1
	投标人资质
等级要求
	建筑施工二级及以上，钢结构施工二级及以上。

	10
	4.2
	资格审查方式
	资格预审方式

	11
	13.1
	工程计价方式

及工程类别
	综合单价法
二类工程


	[image: image26.png]e AT

zhulong.com



[image: image27.png]e AT

zhulong.com



[image: image28.png]e AT

zhulong.com



[image: image29.png]e AT

zhulong.com



[image: image30.png]e AT

zhulong.com



项
号
	条款
号
	内    容
	说明与要求

	12
	15.1
	投标有效期
	为： 90 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	16.1
	投标保证金
	不少于投标总价的2%；

	14
	5.1
	踏勘现场
	 投标人自行踏勘

	15
	17.1
	投标人的替代方案
	不适用

	16
	18.1
	投标文件份数
	一份正本，五份副本

	17
	21.1
	投标文件提交地点
及截止时间
	收件人：××
地  点: ××　
时  间: 2004年9月27日8时至9时

	18
	25.1
	开标
	开标时间: 2004年9月27日9时（过时不候）
地    点: ××　

	19
	33.4
	评标方法及标准
	综合评估法

	20
	
	付款方式
	合同生效后15日内付合同总价的30%，完成主体并验收合格后付至合同总价的60%；完成安装工程，并初步验收合格后付至合同总价的80%，竣工验收达到质量和工期要求，并签订质量保证书后付至合同总价的90%，余款10%作为质保金，质保金在质保期满二年无质量问题后两周内付清。

	21
	
	联系人
	
	

	
	
	
	
	


[image: image31.png]e AT

zhulong.com



[image: image32.png]e AT

zhulong.com



[image: image33.png]e AT

zhulong.com



[image: image34.png]e AT

zhulong.com



[image: image35.png]e AT

zhulong.com



[image: image36.png]e AT

zhulong.com




管子厂厂房工程招标范围说明

本次招标范围为建设方提供的施工图纸内的全部内容，除以下规定外，其余全部包含在内：

1、施工图中的压缩空气储气缸、分气缸（D=300）、油气分离器、屋顶风机由建设方自己采购，各投标单位只计入安装费和辅材。

2、电气中低压开关柜、各种配电箱、插座箱由建设方自己采购，各投标方只计入安装费和辅材。

3、照明系统中的高压汞钠灯具，由建设方采购，各投标方只计入安装费和辅材。

4、施工图结施03中，应设4个钢爬梯，选用标准图施工，其中2个爬梯选用89J433    　　　，另2个选用89J433   　　 　，此4个钢爬梯要包含在投标范围内。

5、施工图中，建施03与建施04中排水管布置不一致，按建施03施工。原设计镀锌钢管改为螺旋焊管。总说明中5中的C10垫层改为C15垫层。

6、行车、安全滑触线及行车道轨、手提式灭火器由建设方自理，不包含在招标范围内。

7、施工图中原车间连接处的拆除部分，暂不包含在招标范围内，施工时处理。

8、施工图中目前已发现的个别小问题已在工程量清单中改正，其它问题待图纸会审时一并解决。

[image: image37.png]e AT

zhulong.com



[image: image38.png]e AT

zhulong.com



[image: image39.png]e AT

zhulong.com



[image: image40.png]e AT

zhulong.com



[image: image41.png]e AT

zhulong.com



[image: image42.png]e AT

zhulong.com




二、投标须知
（一）总   则
1、工程说明

    1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

    1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

    2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。
    2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。
3、资金来源

    3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的投标人

    4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

    4.2 投标人合格条件详见本招标工程施工投标邀请函。

    4.3 本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

    4.4当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

    4.5 由两个以上的施工企业组成一个联合体以一个投标人身份共同投标时,除符合第4.1、4.2款的要求外，还应符合下列要求：

4.5.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力；

4.5.2 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；

4.5.3联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

4.5.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

4.5.5 联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

4.5.6 联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；

4.5.7 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也包括联合体各方成员。

5、踏勘现场
5.1招标人将按本须知前附表第14项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

[image: image43.png]e AT

zhulong.com



[image: image44.png]e AT

zhulong.com



[image: image45.png]e AT

zhulong.com



[image: image46.png]e AT

zhulong.com



[image: image47.png]e AT

zhulong.com



[image: image48.png]e AT

zhulong.com




5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二） 招标文件
7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表
第二章  合同条款
第三章  合同文件格式

第四章  工程建设标准

第五章  图纸

第六章  投标文件投标函部分格式

第七章  投标文件商务部分格式

第八章　投标文件技术部分格式
第9章 资格审查申请书格式
7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4当投标人退回图纸时，图纸押金将同时退还给投标人（不计利息）。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 5 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后_2_日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等
[image: image49.png]e AT

zhulong.com



[image: image50.png]e AT

zhulong.com



[image: image51.png]e AT

zhulong.com



[image: image52.png]e AT

zhulong.com



[image: image53.png]


[image: image54.png]



内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。
10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成，采用资格后审的还应包括资格审查文件。

11.2投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1法定代表人身份证明书；

    11.2.2投标文件签署授权委托书；

    11.2.3投标函；

    11.2.4投标函附录；

  11.2.5投标保证金；

11.2.6招标文件要求投标人提交的其他投标资料

11.3 商务部分主要包括下列内容：

        (1) 投标报价说明；

        (2) 投标报价汇总表；

        (3) 主要材料清单报价表；

        (4) 设备清单报价表；

        (5) 工程量清单报价表；

        (6) 措施项目报价表；

        (7) 其他项目报价表；   

        (8) 工程量清单项目价格计算表；

(9) 投标报价需要的其他资料。    

    11.4 技术部分主要包括下列内容：

    11.4.1施工组织设计
                 (1) 拟投入的主要施工机械设备表；
                 (2) 劳动力计划表；
                 (3) 计划开、竣工日期和施工进度网络图；
                 (4) 施工总平面图；
                 (5) 临时用地表。

                 (6)施工质量管理体系。
        11.4.2项目管理机构配备情况
                 (1) 项目管理机构配备情况表；
                 (2) 项目经理简历表；
                 (3) 项目技术负责人简历表；
                 (4) 项目管理机构配备情况辅助说明资料。

[image: image55.png]


[image: image56.png]


11.5 资格审查申请书
11.5.1资格审查申请书
11.5.2资格审查申请书附表:

(1)投标人一般情况；

(2) 近三年类似工程营业额数据表；
(3) 近三年已完工程及目前在建工程一览表；
(4)财务状况表；

(5) 联合体情况；
(6)类似工程经验；

(7) 现场条件类似工程的施工经验；
(8)其他资料；
12、投标文件格式    

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价    

13.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第11项所规定的方式。
13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。
13.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人根据招标人提供的图纸及工程量清单，并对其中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
13.5本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
13.6如招标人提供的工程量清单与图纸有差别，请投标人对差别部分另列清单并报价（此项报价不含在工程量清单总报价中），该清单及报价附在工程量报价表后。

13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。 

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

16.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
16.2投标人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式：
        (1) 银行汇票；

        (2) 支票；

        (3) 现金。

16.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
16.4未中标的投标人的投标保证金将按照本须知第15条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后10日内予以退还（不计利息）。
16.5中标的投标人的投标保证金将作为中标服务费，在签订合同并按本须知前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保后收取，收取比例按国家规定，余款无息返还投标方。

16.6如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
16.6.1投标人拒绝按本须知第32条规定修正标价；
16.6.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

16.7投标保证金汇票按以下账号办理：

   　　 开户名称：××
   　　 开户银行：××
    　　开户账号：××
17、投标人的替代方案

17.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第15项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。

17.2 如果本投标须知前附表第15项中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

18、投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按本须知前附表第 16项规定的份数提交投标文件。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

19、投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求：投标文件的正本与副本的密封见第19.2款、第19.3款、第19.4款、第19.5款、第19.6款。投标报价汇总表 （表8.1）单填一份并签字盖章，投标保证金单独密封并注明工程名称、招标编号等。放置正本外层包封中，开标时开封。

19.2投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；

19.3在内层和外层投标文件密封袋上均应：

19.3.1写明投标人名称和地址；

19.3.2注明下列识别标志：

(1)  招标工程项目编号；
(2)  工程名称；
(3)         年       月      日      时      分开标，此时间以前不得开封。
19.4除了按本须知第19.2款和第19.3款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第22条规定情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

19.5 如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款和第19.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.6所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。

20、投标文件的提交

20.1 投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

21、投标文件提交的截止时间

21.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22、迟交的投标文件

22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

24、 资格预审申请书材料的更新

24.1投标人在提交投标文件时，如资格预审申请书中的内容发生重大变化，投标人须对其重新更新，以证明其仍能满足资格预审评审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

（五）开    标
25、开标

25.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

25.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

25.3 开标程序：

25.3.1 开标由招标人或其委托的招标代理机构主持；

25.3.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

25.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

25.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

26、投标文件的有效性

26.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

26.1.1投标文件未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的；

26.1.2 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

    26.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

26.1.5组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

26.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

（六）评   标
27、评标委员会与评标

27.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

27.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

28、评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29、资格后审

29.1根据招标公告或投标邀请书的要求采取资格后审的，在评标前对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行评审。
30、投标文件的澄清

30.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第32条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
31、投标文件的初步评审

31.1 开标后，经招标人审查符合本须知第26条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

31.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
31.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

32、投标文件计算错误的修正

32.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

32.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

32.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

32.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。
33、投标文件的评审、比较和否决

33.1评标委员会将按照本须知第31条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

33.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

33.3 评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。
33.3.1按照＜中华人民共和国招标投标法＞第40条的规定，招标人授权评标委员会依据评标结果推选中标候选人，中标人由招标单位根据评标报告中的结果确定。
33.4 评标方法和标准
33.4 .1 综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将报价、施工组织设计、质量保证、工期保证、业绩与信誉等赋予不同的权重，用打分的方法，评出中标人；

33.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
（七）合同的授予
34、合同授予标准

34.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人。

35、招标人拒绝投标的权力

35.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

36、中标通知书

36.1 中标人确定后，招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

37、合同协议书的签订

37.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2 招标人如不按本投标须知第37.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同金额的2%的罚款。

37.3 中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
38、履约担保

38.1 合同协议书签署后 7 天内，中标人应向招标人提交履约担保，履约担保金额为合同价款的 5 %，履约担保须使用本招标文件第三章中提供的格式。

38.2 若中标人不能按本须知第38.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
38.3 招标人要求中标人提交履约担保时，招标人也将在中标人提交履约担保的同时，按本须知第38.1款规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。支付担保可使用本招标文件第三章中提供的格式。

第二章  合 同 条 款
使用建设部、国家工商行政管理局
1999年12月24日印发的《建设工程施工合同

（示范文本GF—1999—0201）》（建建[1999]313号）

通用条款

执行建设工程施工合同(GF—199—0201) 中的通用条款

专用条款

一、词语定义及合同文件 

2、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按招标文件《合同标协议书》
3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同使用汉语。
3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：我国的《招投标法》、《经济合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其它现行相关法规。 
3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见招标文件。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定： 

4、 图纸

 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：

  发包人对图纸的保密要求：

二、双方一般权利和义务

5、   工程师    

    5.2 监理单位委派的工程师
   姓名：_________________________ 职务：______________________________

发包人委托的职权：________________________________________________________

__________________________________________________________________________

需要取得发包人批准才能行使的职权： _______________________________________

_________________________________________________________________________
    5.3 发包人派驻的工程师
   姓名：______________________   职务：_______________________________

职权： 
    5.6 不实行监理的，工程师的职权：___________________________________________

7、项目经理    

姓名：________________________    职务： ____________________________________

8、  发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
 (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：

 (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前

 (6) 水准点与座标控制点交验要求：　

 (7) 图纸会审和设计交底时间：

 (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

 (9) 双方约定发包人应做的其他工作：

  8.2 发包人委托承包人办理的工作：

9、承包人工作

     9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
 (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 

  (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

  (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

  (6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 

   (7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担

  (8) 施工场地清洁卫生的要求：

  (9) 双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期   

10、 进度计划  

   10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 

  工程师确认的时间：

  10.2 群体工程中有关进度计划的要求：

13、 工期延误  

    13.1 双方约定工期顺延的其他情况：_________________________________________

四、质量与验收

17、 隐蔽工程和中间验收

 17.1 双方约定中间验收部位：

19、 工程试车

19.5 试车费用的承担：

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、 合同价款及调整
23.2 本合同价款采用　　　　　　方式确定。
(1) 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： __________________________

    风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法

(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法：无

(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无

  23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更费用按最终审计数额，执行现行有关的预算文件结算，并以投标文件中的优惠率优惠。
24、 工程预付款

     发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效后15日内预付合同总价的30%
扣回工程款的时间、比例：

25、 工程量确认

     25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：收到工程量报告七日内。另外，在实际施工过程中，发包人有权根据工程实际需要对工程进行项目、数量及相应费用的调增和调减，承包人不得有任何异议，发包人也不对此承担任何责任。
26、 工程款（进度款）支付

  双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：完成主体并验收合格后付至合同总价的60%；完成安装工程，并初步验收合格后付至合同总价的80%，竣工验收达到质量和工期要求，并签订质量保证书后付至合同总价的90%，余款10%作为质保金，质保金在质保期满二年无质量问题后两周内付清。
七、材料设备供应

27、 发包人供应材料设备

    27.4 发包人不提供材料。

28、 承包人采购材料设备

     28.1承包人采购材料设备的约定：本工程所需材料、设备，均由乙方自行采购，但须经业主指定或参与采购，并提供合格证检验报告等有关证明，符合招标文件要求及投标书中的所有承诺。
八、工程变更

执行通用条款

九、竣工验收与结算

32、 竣工验收

    32.1 承包人提供竣工图的约定：由质监部门验收返回资料后十日内向业主提供符合档案要求的竣工图二份。
    32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

十、违约、索赔和争议

35、  违约

    35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：每拖延工期一天，罚款1000元，工期提前不向业主收取费用。
    35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

    本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：_______________

    本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如达不到优良等级，扣合同价款的3%；如达不到合格标准，应返工至合格，扣合同价款的5%，并赔偿由此给发包人造成的损失。

    双方约定的承包人其他违约责任： _________________

37、  争议

    37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
    (1) 请　　　　　  调解；
    (2) 采取第 2_ 种方式解决，并约定向招标人所在地仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十一、其他

38、  工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不准承包人分包、转包。否则发包人将有权单方面停止合同，承包人承担由此造成的全部损失。
 分包施工单位为：____

39、  不可抗力

 39.1 双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括：6级以上的地震，8级以上持续3天的大风，50年一遇持续7天的高温天气和严寒天气、洪水。其他不可抗力及对不可抗力的事件处理执行通用条款。
40、  保险

 40.6 本工程双方约定投保内容如下：
(1) 发包人投保内容：见通用条款。
    发包人委托承包人办理的保险事项：_____________________________________

 (2) 承包人投保内容：见通用条款。
41、  担保

 41.3 本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：_______担保合同作为本合同附件。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为向业主提供合同价款的5%作为履约保证金，在本工程施工、竣工验收合格后一月内，履约保证金将一直有效。 担保合同作为本合同附件。

 (3) 双方约定的其他担保事项： _

46、  合同份数

 46.1 双方约定合同份数：正本两份，副本十份。

47、 补充条款
47.1施工用电，按表计量，电费按当地实际价格从工程款中扣除。

47.2施工用水由承包人自行解决，并承担所发生的费用。

47.3如实际施工中用料超出报价材料表均由承包人承担。

47.4材料的检验、试验等费用均由承包人承担。

47.5降水费用由承包人承担。

附件1： 
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程
名    称
	建设
规模
	建筑面积
（m2）
	结
构
	层
数
	跨
度
（m）
	设备安装
内    容
	工程
造价
（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序
号
	材料设备
品    种
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	质量
等级
	供应
时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



第三章  合同文件格式
目    录
一、　合同协议书……………………………………………………………………28

2、 房屋建筑工程质量保修书……………………………………………………30

三、　承包人银行履约保函…………………………………………………………32

一、合同协议书
发包人：         {招标人名称}              


承包人：                              （全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况

工程名称：            {招标工程项目名称}






工程地点：             {工程建设地点}







工程内容：











群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：










资金来源：











2、工程承包范围

承包范围：










3、合同工期

开工日期： {开工年} 年 {开工月} 月 {开工日} 日
竣工日期： {竣工年} 年 {竣工月} 月 {竣工日} 日
合同工期总日历天数      {工期}         天。
4、质量标准

工程质量标准：

{工程质量标准}






5、合同价款
金额（大写）：                     元（人民币）
￥：                         元         
6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸

(8)工程量清单（如有时）

(9)工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效   

10.1合同订立时间：        年        月         日
10.2合同订立地点：










10.3本合同双方约定                                        后生效。
发包人：（公章）
承包人：（公章）

地        址：{招标人办公地址}
地        址：

法定代表人：（签字）
法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）
委托代理人：（签字）

电        话：{招标人电话}
电        话：

传        真：{招标人传真}
传        真：

开户银行：
开户银行：

帐        号：
帐        号：

邮政编码：    {招标人邮编}
邮政编码：
二、房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：

{招标人名称}




承包人（全称）：









发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对  {招标工程项目名称}  （工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                    。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为          年；
(3)装修工程为          年；
(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；
(5)供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；
(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；
(7)其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                    。
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

                                                                                                                                                    。
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发    包    人（公章）：
承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

         年         月          日
        年         月          日

三、承包人银行履约保函
致：   {招标人名称}    

鉴于    （承包人名称）    （以下简称“承包人”）已与   {招标人名称}    （以下简称“发包人”）就   {招标工程项目名称}   签订了合同（下称“合同”）；

鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证，本银行同意为承包人出具本保函。

根据本保函，本银行向你方承担支付人民币（大写）       元（RMB￥       元）的责任，并无条件受本担保书的约束。

承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行于   日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。
本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。

银行名称：                                  （盖章）

银行法定代表人或负责人：              （签字或盖章）
地    址：


   




邮政编码：








日  期：         年     月      日

第四章  工程建设标准

工程建设标准
1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.1　测量规范（GBJ50026-93）；

1.2　《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
1.3  设计图纸中规定的工程建设标准、规范的要求；
    1.4  设计中未包括的，按国家及省市最新颁布的有关工程建设标准、规范要求。
2、根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）。

   　 2.1 　 水泥选用山东水泥厂的“东岳”牌产品；

   　 2.2 　 钢材及各种型钢为“济钢”、“莱钢”产或相当规模的大企业产品；

  　  2.3  　塑钢选用正规大企业产品，必须有建设部生产许可证，并须经发包方认可；

   　 2.4  　各种插座、开关、电线、电缆均为正规大企业产品并须经发包方认可；

    　2.5 　 PVC管材和PP-R管材必须有建设部的生产许可证，卫生部的卫生许可证，并符合环保要求；

    　2.6 　 防火涂料必须满足设计要求及国家规范相关规定，防火涂料厂家的选择须经业主的认可。


第五章  图纸及审查说明
一、图纸清单

	序号
	图纸名称
	图幅

代号
	图纸编号
	张数
	备注

	一
	建施部分
	
	
	
	

	1
	总平面图、门窗表、建筑设计说明、

建筑做法说明
	A1
	建施01
	1
	

	2
	平面布置图
	A1
	建施02
	1
	

	3
	大样2－11、屋顶平面图、北立面图、

南立面图
	A1
	建施03
	1
	

	4
	西立面图、1－1剖面图
	A1
	建施04
	1
	

	5
	东立面图、2－2剖面图
	A1
	建施05
	1
	

	6
	推拉门大样图、大样图1，2.13-16
	A2加长
	建施06
	1
	

	7
	大样图3－12
	A2加长　
	建施07
	1
	

	二
	设施部分
	
	
	
	

	1
	设计施工说明、主要设备材料表、

管道图例一览表
	A2
	设施01
	1
	

	2
	采暖平面图
	A2加长
	设施02
	1
	

	3
	给排水消防平面图
	A2加长
	设施03
	1
	

	4
	屋顶通风平面图
	A2加长
	设施04
	
	

	5
	给水系统图、采暖系统图
	A2加长
	设施05
	1
	

	2
	排水系统图、压缩空气系统图
	A2加长
	设施06
	1
	

	三
	电施部分
	
	
	
	

	1
	电气设计说明及材料表
	A1
	电施01
	1
	

	2
	配电系统图（一）
	A1
	电施02
	1
	

	3
	配电系统图（二）
	A1
	电施03
	1
	

	4
	电照平面布置图
	A1
	电施04
	1
	

	5
	电力平面布置图
	A1
	电施05
	1
	

	6
	避雷及等电位接地平面图
	A1
	电施06
	1
	

	7
	屋顶避雷及屋顶风机平面布置图
	A1
	电施07
	1
	


	序号
	图纸名称
	图幅

代号
	图纸编号
	张数
	备注

	四
	结施部分
	
	
	
	

	1
	结构设计总说明
	A1
	结施总1
	1
	

	2
	基础、基础梁平面布置图
	A2加长
	结施01
	1
	

	3
	基础大样ZJ1－ZJ6
	A2加长
	结施02
	1
	

	4
	屋顶平面布置图（屋架上弦支撑布置图）
	A2加长
	结施03
	1
	

	
	（屋顶檩条拉条布置图）
	
	
	1
	

	5
	屋架下弦支撑布置图
	A2加长
	结施04
	1
	

	6
	吊车梁平面布置图（吊车支撑布置图）
	A2加长　
	结施05
	1
	

	
	（柱间支撑布置图）
	
	
	1
	

	7
	GJ1
	A2加长
	结施06
	1
	

	8
	GJ2
	A2加长
	结施07
	1
	

	9
	GWJ1
	A2加长
	结施08
	1
	

	10
	东立面墙梁布置图、南北立面墙梁布置图（局部）
	A1
	结施09
	
	

	11
	西立面墙梁布置图　CC1、CC2
	A1
	结施10
	1
	

	12
	SC1、SC2、SC3、SC3a、SC4、SC5、SC6
	A1
	结施11
	1
	

	13
	ZC－1、ZC－2、ZC－3、ZC－4
	A1
	结施12
	
	

	14
	檩条及墙梁大样图
	A1
	结施13
	1
	

	15
	抗风柱大样图
	A1
	结施14
	1
	

	16
	DCL－1、DCL－1A、DCL－1B
	A1
	结施15
	1
	

	17
	AJ－XB、AJ－XZ、CJ－XZ，CJ－XB
	A1
	结施16
	1
	

	18
	连接大样图
	A1
	结施17
	1
	

	19
	钢楼梯图
	A2
	结施18
	1
	


二、标准图集清单
                                                    共     页  第     页
	序  号
	图集编号
	图集名称
	日  期
	编写人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



第六章  工程量清单
工程量清单报价表

××集团模式壁分厂－车间接建工程：土建        　　　　　　　　　　 共3页第1页

	序号
	定　额　名　称
	单位
	工程量
	单　价
	合　价

	1
	场地平整
	M2
	13502.49
	
	

	2
	竣工清理
	M3
	172555.44
	
	

	3
	钎探
	眼
	1325
	
	

	4
	挖土
	M3
	1989.58
	
	

	5
	夯填土
	M3
	1463.85
	
	

	6
	运土方1km内
	M3
	525.73
	
	

	7
	C15砼垫层（独立基础）
	M3
	68.155
	
	

	8
	垫层模板
	M2
	110.061
	
	

	9
	砼独立基础模板
	M2
	257.617
	
	

	10
	基础梁模板
	M2
	745.74
	
	

	11
	矩形柱模板
	M2
	1068.071
	
	

	12
	脚手架
	M2
	1537.043
	
	

	13
	C25砼独立基础
	M3
	206.346
	
	

	14
	C25基础梁
	M3
	93.315
	
	

	15
	C25矩形柱
	M3
	176.37
	
	

	16
	C20压顶
	M3
	15.66
	
	

	17
	螺纹钢筋φ12
	T
	7.32
	
	

	18
	螺纹钢筋φ14
	T
	5.97
	
	

	19
	螺纹钢筋φ20
	T
	9.47
	
	

	20
	螺纹钢筋φ25
	T
	3.4
	
	

	21
	螺纹钢筋φ28
	T
	9.4
	
	

	22
	螺纹钢筋φ10
	T
	0.31
	
	

	23
	箍筋φ10
	T
	8.51
	
	

	24
	螺纹钢筋φ16
	T
	3.78
	
	

	25
	螺纹钢筋φ18
	T
	5.62
	
	

	26
	箍筋φ8
	T
	3032
	
	

	27
	圆钢筋φ6.5
	T
	0.242
	
	

	28
	圆钢筋φ12
	T
	0.462
	
	

	29
	植筋
	根
	110
	
	

	30
	铁件
	T
	22.447
	
	

	31
	C20砼带型基础
	M3
	0.53
	
	

	32
	带形基模板
	M2
	3.89
	
	

	33
	M5.0混浆砖墙240
	M3
	185.8
	
	

	34
	M5.0砂浆混水砖墙240
	M3
	68.34
	
	

	35
	彩钢夹心板墙厚75
	M2
	3696.9
	
	

	36
	塑钢推拉窗
	M2
	1740.88
	
	

	37
	塑钢固定窗
	M2
	715.95
	
	

	38
	C25细石砼包柱
	M3
	42.798
	
	

	39
	彩钢夹心板屋面100厚
	M2
	13820.35
	
	

	40
	PVC落水管150
	m
	893.3
	
	

	41
	落水斗
	个
	62
	
	

	42
	落水弯头
	个
	62
	
	

	43
	下水口
	个
	26
	
	

	44
	三通
	个
	30
	
	

	45
	镀锌排水钢管φ150
	m
	168
	
	

	46
	散水
	M2
	469.27
	
	

	47
	金刚砂坡道
	M2
	97.52
	
	

	48
	建筑油膏
	m
	607.85
	
	

	49
	地5细石砼地面
	M2
	12578.56
	
	

	50
	踢脚线
	m
	697.72
	
	

	51
	砖墙面混合砂浆(内墙6)
	M2
	989.11
	
	

	52
	外墙面砖
	M2
	1005
	
	

	53
	墙面乳胶漆
	M2
	989.11
	
	

	54
	砖砌检查井DN800
	个
	8
	
	

	55
	水表井DN1000
	个
	1
	
	

	56
	压顶模板
	M2
	124.25
	
	

	57
	密目网
	M2
	7873.6
	
	

	58
	安全网
	M2
	3260.2
	
	

	59
	双排外墙钢管脚手架
	M2
	7702.7
	
	

	60
	满堂钢管脚手架
	M2
	12578.56
	
	

	61
	钢柱制作
	t
	271.6
	
	

	62
	钢屋架制作
	t
	61.03
	
	

	63
	钢吊车梁制作
	t
	179.85
	
	

	64
	钢制动梁制作
	t
	4.064
	
	

	65
	柱间钢支撑制作
	t
	18.885
	
	

	66
	屋架钢支撑制作
	t
	3.728
	
	

	67
	屋架钢支撑制作
	t
	29.26
	
	

	68
	型钢檩条制作
	t
	127.895
	
	

	69
	踏步式钢梯子制作
	t
	6.894
	
	

	70
	钢管栏杆制作
	t
	1.953
	
	

	71
	屋架H型钢制作
	t
	151.067
	
	

	72
	探伤
	m
	35200
	
	

	73
	钢结构除锈
	kg
	113383.26
	
	

	74
	钢结构除锈
	kg
	133792.18
	
	

	75
	H型钢除锈
	M2
	10080.98
	
	

	76
	钢屋架、托架制作平台摊销3t内
	t
	59.01
	
	

	77
	钢屋架、托架制作平台摊销5t内
	t
	141.247
	
	

	78
	调合漆金属面
	M2
	9804.74
	
	

	79
	调合漆金属构件
	t
	217.84
	
	

	80
	防锈漆金属面
	M2
	9804.74
	
	

	81
	除锈漆金属构件
	t
	217.84
	
	

	82
	防火涂料金属面
	M2
	9804.74
	
	

	83
	防火涂料金属构件
	t
	214.87
	
	

	84
	I类金属构件运输
	t
	471.85
	
	

	85
	II类金属构件运输
	t
	383.98
	
	

	86
	钢柱安装
	t
	260.1
	
	

	87
	钢柱安装
	t
	11.498
	
	

	88
	钢制动梁安装
	t
	4.064
	
	

	89
	钢屋架拼装
	t
	61.03
	
	

	90
	钢屋架拼装
	t
	151.067
	
	

	91
	钢屋架钢吊车梁安装
	t
	248.88
	
	

	92
	钢屋架安装
	t
	151.067
	
	

	93
	钢檀条安装
	t
	121.895
	
	

	94
	钢屋架支撑安装
	t
	29.26
	
	

	95
	单式柱间支撑安装
	t
	3.728
	
	

	96
	复式柱间支撑安装
	t
	6.466
	
	

	97
	复式柱间支撑安装
	t
	12.419
	
	

	98
	钢栏杆安装
	t
	1.953
	
	

	99
	钢梯安装
	t
	6.894
	
	

	100
	H＝30厚的橡胶垫板
	M2
	1.2
	
	

	101
	走道板钢丝网
	M2
	878
	
	

	102
	钢拉条（两端套丝）
	m
	5920
	
	

	103
	DN15钢套筒
	m
	317
	
	

	104
	推拉彩钢板大门
	M2
	233.28
	
	

	105
	地埋排水螺旋焊管DN300
	m
	156
	
	

	106
	屋面伸缩缝彩钢板盖缝
	m
	123.19
	
	

	107
	外墙立面彩钢板盖缝
	m
	106
	
	

	108
	屋面聚碳酸脂采光板
	m
	1830.92
	
	

	109
	屋面排气孔钢支架
	t
	1.29
	
	

	110
	挑沿钢支架
	t
	5.67
	
	

	111
	钢板天沟
	t
	8.34
	
	

	112
	外挑天沟堵水板
	m
	867
	
	

	113
	彩钢板泛水
	m
	912
	
	

	114
	聚氨脂保温层80厚
	M2
	205.8
	
	

	115
	伸缩缝处灌密封膏
	m
	156
	
	

	116
	膨胀螺栓
	个
	312
	
	

	117
	彩钢板雨篷
	M2
	60.48
	
	

	118
	雨水沉砂池
	个
	1
	
	

	119
	钢筋砼电缆沟800×600
	m
	60
	
	


工程量清单报价表

××集团模式壁分厂－车间接建工程：安装       　　　　　　　　 共3页 第1页

	序号
	项目名称
	单位
	数  量
	综合单价
	综合合价
	备   注

	
	电  气  部  分
	
	
	
	
	

	1
	配电屏低压开关柜安装
	台
	14.00
	
	
	只计安装费

	2
	动力配电箱明装安装400×450×60
	台
	61.00
	
	
	只计安装费

	3
	插座箱安装450×150×100
	台
	55.00
	
	
	只计安装费

	4
	照明配电箱安装 600×400×220
	台
	1.00
	
	
	只计安装费

	5
	等电位箱安装
	台
	1
	
	
	

	6
	高压汞钠灯安装
	套
	94
	
	
	

	7
	屋顶风机电机检查接线 3kW内
	台
	35.00
	
	
	

	8
	屋顶风机电机调试
	台
	35.00
	
	
	

	9
	交流供电系统调试1kV内
	系统
	10.00
	
	
	

	10
	基础槽钢制安10#槽钢
	m
	75
	
	
	

	11
	钢套管制安SC100（进户电缆）
	个
	8
	
	
	

	12
	电缆沟内支架制作
	kg
	1221.48
	
	
	

	13
	电缆沟内支架安装
	kg
	1221.48
	
	
	

	14
	钢结构配钢管DN20内
	m
	1462.00
	
	
	

	15
	钢结构配钢管DN32内
	m
	512.10
	
	
	

	16
	钢结构配钢管DN40内
	m
	594.70
	
	
	

	17
	钢结构配钢管DN50内
	m
	64.90
	
	
	

	18
	砖、砼结构暗配钢管 DN32内
	m
	27.10
	
	
	

	19
	砖、砼结构暗配钢管 DN50内
	m
	8.50
	
	
	

	20
	墙体剔槽 φ20内
	m
	12.80
	
	
	

	21
	墙体剔槽 φ50内
	m
	2.10
	
	
	

	22
	金属软管敷设 DN32
	m
	35.00
	
	
	

	23
	暗装接线盒
	个
	129.00
	
	
	

	24
	带形铜母线 每相一片360 mm2内
	m
	5426.86
	
	
	

	25
	有端子外部接线BV6 mm2
	个
	48.00
	
	
	

	26
	压铜接线端子 BV10 mm2
	个
	12.00
	
	
	

	27
	压铜接线端子 BV16 mm2
	个
	220.00
	
	
	

	28
	压铜接线端子 BV25 mm2
	个
	892.00
	
	
	

	29
	压铜接线端子 BV35 mm2
	个
	8.00
	
	
	

	30
	压铜接线端子 BV50 mm2
	个
	12.00
	
	
	

	31
	压铜接线端子 BV70 mm2
	个
	36.00
	
	
	

	32
	管内穿线多股铜芯绝缘导线BV6 mm2
	m
	8822.60
	
	
	

	33
	管内穿线多股铜芯绝缘导线BV10 mm2
	m
	2200.00
	
	
	

	34
	管内穿线多股铜芯绝缘导线BV16 mm2
	m
	757.90
	
	
	

	35
	管内穿线多股铜芯绝缘导线BV25 mm2
	m
	3105.10
	
	
	

	36
	管内穿线多股铜芯绝缘导线BV35 mm2
	m
	52.20
	
	
	

	37
	管内穿线多股铜芯绝缘导线BV50 mm2
	m
	74.40
	
	
	

	38
	管内穿线多股铜芯绝缘导线BV70 mm2
	m
	220.40
	
	
	

	39
	电缆其他敷设 VV32－3×240＋1×185
	m
	221.40
	
	
	

	40
	电缆埋地敷设VV32－3×240＋1×185
	m
	115.60
	
	
	

	41
	电缆终端头VV32－3×240＋1×185
	个
	8.00
	
	
	

	42
	¢8镀锌圆钢避雷网沿混凝土块敷设
	m
	928.06
	
	
	

	43
	¢8镀锌圆钢避雷网沿屋面敷设
	m
	236.11
	
	
	

	44
	避雷引下线利用金属构件敷设
	m
	288.80
	
	
	

	45
	避雷引下线断接卡子
	套
	19.00
	
	
	

	46
	断接卡箱安装
	个
	19.00
	
	
	

	47
	接地母线埋地敷设-40×4
	m
	501.01
	
	
	

	48
	沿砖砼接地母线明设-40×4
	m
	1011.16
	
	
	

	49
	母线系统调试1kV内
	段
	2.00
	
	
	

	50
	接地网调试
	系统
	1.00
	
	
	

	51
	钢屋架与避雷带焊接
	处
	19.00
	
	
	

	52
	钢柱与基础钢筋焊接
	处
	19.00
	
	
	

	53
	基础接地网（利用2根主筋）
	m
	1306.40
	
	
	

	54
	金属柱与钢屋架焊接
	处
	28.00
	
	
	

	55
	接地跨接线
	处
	4.00
	
	
	

	56
	操作物高度10-15m增人工25%
	项
	1.00
	
	
	

	57
	（措）脚手架搭拆费4%（人25%）
	项
	1.00
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	

	
	水  暖  部  分
	
	
	
	
	

	
	压  缩  空  气
	
	
	
	
	

	58
	无缝钢管电弧焊¢76×4.5
	m
	636.30
	
	
	

	59
	无缝钢管电弧焊¢32×3.5
	M
	230.30
	
	
	

	60
	压缩空气储气缸安装
	台
	3.00
	
	
	只计安装费

	61
	油气分离器安装
	个
	48.00
	
	
	只计安装费

	62
	法兰阀门DN32
	个
	51.00
	
	
	

	63
	冲压弯头（电弧焊）DN70
	个
	25.00
	
	
	

	64
	冲压弯头（电弧焊）DN32
	个
	62.00
	
	
	

	65
	挖眼三通¢76×4.5
	个
	51.00
	
	
	

	66
	盲板¢76×4.5
	副
	6.00
	
	
	

	67
	一般管架制安
	kg
	700.00
	
	
	

	68
	管道空气吹扫DN100内
	m
	866.60
	
	
	

	69
	手工除管道中锈
	m2
	175.20
	
	
	

	70
	管道刷防锈漆 第一遍
	m2
	175.20
	
	
	

	71
	管道刷防锈漆 第二遍
	m2
	175.20
	
	
	

	72
	（措）脚手架搭拆费7%
	项
	1.00
	
	
	

	
	小   计
	
	
	
	
	

	
	给  排  水
	
	
	
	
	

	73
	室内铝塑复合管DN70内
	m
	14.50
	
	
	

	74
	室内铝塑复合管DN50内
	m
	69.30
	
	
	

	75
	室内铝塑复合管DN40内
	m
	63.00
	
	
	

	76
	室内铝塑复合管DN32内
	m
	168.21
	
	
	

	77
	室内铝塑复合管DN25内
	m
	185.22
	
	
	

	78
	室内铝塑复合管DN20内
	m
	16.91
	
	
	

	79
	承插铸铁排水管  石棉水泥DN75内
	m
	42.32
	
	
	

	80
	承插铸铁排水管  石棉水泥DN50内
	m
	16.60
	
	
	

	81
	洗脸盆  钢管组成冷水
	组
	14.00
	
	
	

	82
	地漏 75
	个
	7.00
	
	
	

	83
	水龙头 DN15内
	个
	7.00
	
	
	

	84
	排水栓（带存水弯）50
	组
	7.00
	
	
	

	85
	螺纹阀 DN 70
	个
	1.00
	
	
	

	86
	螺纹阀 DN 25
	个
	7.00
	
	
	

	87
	管道橡塑保温管（板）φ57内
	m3
	2.21
	
	
	

	88
	管道玻璃布保护层
	m2
	302.4
	
	
	

	89
	管道玻璃布白布面刷调和漆第一遍
	m2
	151.20
	
	
	

	90
	管道玻璃布白布面刷调和漆第二遍
	m2
	151.20
	
	
	

	91
	人工挖土方
	m3
	50.00
	
	
	

	92
	人工夯填土方
	m3
	50.00
	
	
	

	93
	屋顶式通风机 
	台
	35.00
	
	
	只计安装费

	94
	给排水操作高度3.6-10m增加人工
	项
	1.00
	
	
	

	95
	(措)给排水脚手架搭拆费5%(人25%)
	项
	1.00
	
	
	

	
	小   计
	
	
	
	
	

	96
	室内焊接钢管（焊接）DN100内
	m
	2.00
	
	
	

	97
	室内焊接钢管（焊接）DN80内
	m
	48.83
	
	
	

	98
	室内焊接钢管（焊接）DN70内
	m
	235.41
	
	
	

	99
	室内焊接钢管（焊接）DN50内
	m
	107.1
	
	
	

	100
	室内焊接钢管（焊接）DN40内
	m
	44.10
	
	
	

	101
	室内焊接钢管（焊接）DN32内
	m
	143.85
	
	
	

	102
	室内焊接钢管（丝接）DN25内
	m
	577.30
	
	
	

	103
	室内焊接钢管（丝接）DN20内
	m
	342.72
	
	
	

	104
	室内焊接钢管（丝接）DN15内
	m
	417.70
	
	
	

	105
	疏水器(丝接)DN32内
	组
	9.00
	
	
	

	106
	疏水器(丝接)DN25内
	组
	6.00
	
	
	

	107
	疏水器(丝接)DN20内
	组
	2.00
	
	
	

	108
	疏水器(丝接)DN70内
	组
	1.00
	
	
	

	109
	疏水器(丝接)DN80内
	组
	1.00
	
	
	

	110
	蒸汽分汽缸安装
	个
	2.00
	
	
	只计安装费

	111
	自动排气阀DN15
	个
	7.00
	
	
	

	112
	手动放风阀DN10
	个
	130.00
	
	
	

	113
	钢球阀DN15内
	个
	137.00
	
	
	

	114
	金属软管伸缩器(法兰连接)DN70
	个
	5.00
	
	
	

	115
	金属软管伸缩器(法兰连接)DN50
	个
	3.00
	
	
	

	116
	金属软管伸缩器(法兰连接)DN40
	个
	2.00
	
	
	

	117
	铸铁散热器TFD2-6-5>20片
	组
	130.00
	
	
	

	118
	铸铁散热器TFD2-6-5>20（主材）
	片
	3250.00
	
	
	

	119
	管道GBS-800型复合硅酸盐保温
	m3
	11.26
	
	
	

	120
	采暖操作高度3.6-10m增加人工10%
	R
	 1.00
	
	
	

	121
	采暖工程系统调整费15%（人20%）
	RR
	1.00
	
	
	

	122
	(措)采暖脚手架搭拆费5%(人25%)
	RR
	1.00
	
	
	

	
	小  计
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	



第6章 投标文件投标函部分格式

 {招标工程项目名称} 工程施工招标
投标文件

项目编号：   {项目编号}

项目名称：       
  {招标工程项目名称}




投标文件内容：    
 
投标文件投标函部分

  


投标人：                  

              （盖公章）
法 定 代 表 人

或其委托代理人：            

          （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

目    录
    一、法定代表人身份证明书………………………………………………………50

    二、投标文件签署授权委托书……………………………………………………51
    三、投标函…………………………………………………………………………52
    四、投标函附录……………………………………………………………………53
五、投标担保银行保函……………………………………………………………54
六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 ……………………………… 55

一、法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：                 年                月                  日
经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
投标人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日
二、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____        ___

投标人：                                  （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
三、投 标 函
致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价       %的银行保函或上述总价       %的由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标担保。      

         投 标 人：                                     （盖章）   

         单位地址：









         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
         邮政编码：

电话：

 传真：


         开户银行名称：







         开户银行账号：



  



         开户银行地址：







         开户银行电话：






                                                                

日期：_____年____月____日
四、投 标 函 附 录
	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容
	备注

	1
	履约保证金
银行保函金额
履约担保书金额
	
	合同价款的（  ）%

合同价款的（  ）%
	

	2
	施工准备时间
	
	签订合同后（  ）天
	

	3
	误期违约金额
	
	（   ）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	合同价款（   ）%
	

	5
	提前工期奖
	
	（   ）元/天
	

	6
	施工总工期
	
	（   ）日历天
	

	7
	质量标准
	
	
	

	8
	工程质量违约金最高限额
	
	（   ）元
	

	9.
	预付款金额
	
	合同价款的（   ）%
	

	10
	预付款保函金额
	
	合同价款的（   ）%
	

	11
	进度款付款时间
	
	签发月付款凭证后（   ）天
	

	12
	竣工结算款付款时间
	
	签发竣工结算付款凭证后（   ）天
	

	13
	保修期
	
	依据保修书约定的期限
	



五、投标担保银行保函
致：     {招标人名称}

  
鉴于  （投标人名称）    （下列称“投标人”）于    年   月   日参加     {招标人名称}  招标工程项目编号为   {项目编号}    的     {招标工程项目名称}    工程的投标；

本银行受投标人委托，承担向你方支付总金额为        元（小写）的责任。
本责任的条件是：如果投标人在投标有效期内收到你方的中标通知书后
1、不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；

2、不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要你方指明产生上述任何一种情况的条件时，则本银行在接到你方以书面形式的要求后，即向你方支付上述全部款额，无需你方提出充分证据证明其要求。
本保函在投标有效期后或招标人在这段时间内延长的投标有效期后28天内保持有效，若延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在上述投标有效期内送达本银行。
本银行不承担支付下述金额的责任：
大于本保函规定的金额；
大于投标人投标价与招标人中标价之间的差额的金额。
本银行在此确认，本保函责任在投标有效期或延长的投标有效期满后28天内有效，若延长投标有效期无须通知本担保人，但任何索款要求应在上述投标有效期内送达本银行。

银行名称：                                （盖章）
银行法定代表人或负责人：            （签字或盖章）
地        址：






邮政编码：








日   期：         年        月       日

六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

第八章  投标文件商务部分格式

{招标工程项目名称}工程施工招标
投标文件

项目编号：     {项目编号}



项目名称：      
  {招标工程项目名称}





投标文件内容：     

  投标文件商务部分





投标人：            

                     （盖章）

法定代表人或
其委托代理人：                            （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日
目    录 
一、投标报价说明…………………………………………………………… 59
二、投标报价汇总表  表8.1…………………………………………………60
三、主要材料清单报价表  表8.2……………………………………………61
四、设备清单报价表  表8.3…………………………………………………62
五、工程量清单报价表  表8.4………………………………………………63
六、措施项目报价表    表8.5………………………………………………64
七、其他项目报价表    表8.6………………………………………………65
八、工程量清单项目价格计算表  表8.7……………………………………66
九、投标报价需要的其他资料…………………………………………………67
一、投标报价说明
    1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

    5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为   人民币        。
7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

8. 如招标人提供的工程量清单与图纸有差别，请投标人对差别部分另列清单并报价（此项报价不含在工程量清单总报价中），该清单及报价附在工程量报价表后。

    9.本次招标不再进行图纸答疑，如有图纸疑问，由中标单位与业主和设计部门在施工前进行技术交底时解决，由图纸问题引起的费用增减按中标价执行，不再进行调整。

二、投标报价汇总表
         　　　　     
工程名称：{招标工程项目名称}                                        表8.1
	序 号
	表 号
	工程项目名称
	合 计

（万元）
	备  注

	一
	
	土建工程分
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	二
	
	轻钢加工制作安装工程分部工程量清单项目
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	三
	
	措施项目
	
	

	四
	
	其他项目
	
	

	五
	
	设备报价
	
	

	六
	
	工期（天）
	
	

	七
	
	质量标准
	
	

	八
	
	项目经理：
	（编号）

	最终投标总报价（大写）：          元    


（注：此表总报价应与工程量清单总价相符，工程量清单与图纸差别部分报价请另行列表。）

投标人：      （盖章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
                                                日期：   年     月     日
三、主要材料清单报价表
表8.2

            {招标工程项目名称}         工程           
  共     页第    页

	序号
	材料名称及规格
	计量
单位
	数  量
	报价（元）
	备  注

	
	
	
	
	 单价
	合价
	

	1
	2
	3
	      4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：       （盖章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）








 日期：     年     月     日
四、设备清单报价表
表8.3

            {招标工程项目名称}         工程           共     页  第    页

	序
号
	设备名称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	出厂价
	运
杂
费
	税金
	单价
	出厂价
	运杂费
	税金
	合价
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计：      元（其中设备出厂价      元；运杂费      元；税金     元）

	设备报价（含运杂费、税金）合计          元,（结转至表8.1）


投标人：    （盖章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：     年     月     日
五、工程量清单报价表
  表8.4
           （分部）         工程                      共     页    第    页

	序号
	编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合   价

（元）
	备  注

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：       元（结转至表8.1）


投标人：       （盖章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日
六、措施项目报价表
表8.5

                          工程                          共     页    第    页                                                                     

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计：          元（结转至表8.1）


投标人：       （盖章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
日期：     年     月     日
七、其他项目报价表
表8.6

                     工程                               共     页    第    页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计：                    元（结转至表8.1）


投标人：       （盖章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
日期：     年     月     日
八、工程量清单项目价格计算表
表8.7
     （分部）    工程            
      共     页    第    页

	序号
	编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	工料单价
	工料合价
	费用
	
	
	

	
	
	
	
	
	单价
	其中
	合价
	其中
	管理费
	利润
	税金
	合价
	单价
	备  注

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	(清单项目编号)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	(清单项目编号)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合价合计：                 元，（各清单项目的单价和合价结转至表8.4）


投标人：       （盖章）                      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
                日期：     年     月     日
九、投标报价需要的其他资料   


第九章  投标文件技术部分格式

 {招标工程项目名称}工程施工招标
投标文件
项目编号：        {项目编号}


项目名称：    

  {招标工程项目名称}




投标文件内容：    
      投标文件技术部分




投标人：                             （盖章）
法定代表人或
其委托代理人：       
             （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日
目     录
    一、施工组织设计…………………………………………………………70
    二、项目管理机构配备情况………………………………………………76
    三、拟分包项目情况表……………………………………………………81
一、施工组织设计
1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表9.1

2.2劳动力计划表    表9.2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    表9.3

2.4施工总平面图    表9.4

2.5临时用地表    表9.5

（1）拟投入的主要施工机械设备表
         {招标工程项目名称}        工程                     表9.1
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表                                                                                                                                                                        
         {招标工程项目名称}         工程       单位： 人      表9.2
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图
表9.3

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图
表9.4

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
（5）临时用地表
       {招标工程项目名称}       工程             表9.5


                                       
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。
二、项目管理机构配备情况
（1）项目管理机构配备情况表    表9.6

（2）项目经理简历表    表9.7

（3）项目技术负责人简历表    表9.8

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料    表9.9

（1）项目管理机构配备情况表
            {招标工程项目名称}         工程                            表9.6

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建
工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目经理简历表
          {招标工程项目名称}         工程                                                 表9.7

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表
         {招标工程项目名称}         工程                          


表9．8

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料
            {招标工程项目名称}         工程            表9.9                        

	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

三、拟分包项目情况表
          {招标工程项目名称}         工程                            表9．10
	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	营业执照号码
	
	资质等级
证书号码
	

	拟分包的
工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的
类 似 工 程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








PAGE  
1

