12新工艺、新技术、新材料应用和合理化建议

12.1管理技术

实行微机管理，采用我公司成熟的P3软件管理系统，控制工程进度、材料采购及指导工程施工。

12.2推广应用环保技术、新工艺、新技术

搅拌站采用机械上料，电子计量控制。

采用MNC系列早强剂和防冻剂，进一步提高混凝土强度,减少用水量。

13.3合理化建议

根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规范规定，砌体砌筑冬期不宜使用加气混凝土砌块施工这一要求，建议改为空心砖。