2 工程概况

2.1工程概述

该工程地处滨化集团化工厂热动车间，属钢筋混凝土框架，占地面积509m2，建筑面积953m2，建筑体积5560m3，建筑总高度27.6m，采用钢筋混凝土灌注桩，钢筋混凝土基础，空心砌块围护结构，现场桩基已施工完毕，三通一平工作已全部完成，具备开挖施工条件。

2.2工程特点及对策

本工程施工现场场地狭窄和管理难度大，质量要求高、工期要求非常紧，特别是南部属于高、难、险作业。所以我公司决定对该工程严密组织，加强管理，加大科技投入，严格质量、安全过程控制，确保工程优质、安全按期交工。

2.3 	主要工程量

2.3.1 	建筑工程主要实物工程量见下表

建筑工程主要实物工程量表

| 序号 | 工程名称 | 土方 m3 | 砼及钢筋m3 | 砌体m3 | 楼地面 m2 | 屋面m2 | 钢结构 t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |