主要施工手段用料需用计划表              表1

| 序号 | 材 料 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定型钢模板 | 各类型 | m2 | 1500 | 配相应卡扣 |
| 2 | 钢架板 | 3000×250mm | 块 | 400 |  |
| 3 | 钢丝绳 | Φ8.7-6×37+1 | m | 480 |  |
| 4 | 钢管脚手架 | Φ48×3.5mm | t | 56 | 配相应扣件 |
| 5 | 卡环 |  | 个 | 40 |  |
| 6 | 道木 | 3000×250×200mm | 根 | 60 |  |

主要技措用料需用计划表                      表2

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊基础 | 4m×4m×0.8m | 个 | 1 |  |
| 2 | 铁皮 | δ=0.75 mm | m2 | 640 |  |
| 3 | 红砖 | 240×115×53 mm | 块 | 4000 |  |
| 4 | 砼地锚 | 800×800×1000 mm | 个 | 8 |  |
| 5 | 早强抗冻剂 | FDN | t | 20 |  |
| 6 | 砼密实剂 | NNO | t | 2000 |  |
| 7 | 对拉螺栓 | M12 L=700 | t | 0.8 | 加固模板用 |
| 8 | 其它 | 零星钢部件 | t | 2.51 |  |
| 9 | 镀锌铁丝 | 10# | t | 2.8 |  |
| 10 | 蓬布 | 8m×10m | 块 | 20 |  |

主要施工机具、设备需用计划                          表 3

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造年份 | 额定功率 | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽车式起重机 | QY16 | 1台 | 1997 |  |  | 自有 |
|  | 汽车式起重机 | QY8 | 1台 | 1996 |  | 8t | 自有 |
|  | 塔吊 | 40t·m | 台 | 1996 |  | 40t·m | 自有 |
|  | 砼搅拌运输车 | # CWA52/MW400 | 2台 | 1998 |  |  | 自有 |
|  | 混凝土泵车 | DC-A-800B | 1台 | 1999 |  |  | 自有 |
|  | 机动反斗车 | FC-1A | 4台 | 1996 | 8.8 | 1t | 自有 |
|  | 砼搅拌机 | JS500 | 2台 | 1991 | 25.3 | 500L | 自有 |
|  | 砂浆搅拌机 | UJW200 | 3台 | 1996 | 3 | 200L | 自有 |
|  | 钢筋对焊机 | UN-100 | 1台 | 1994 | 100KVA |  | 自有 |
|  | 钢筋弯曲机 | GW-40A | 1台 | 1996 | 3 | 40mm | 自有 |
|  | 钢筋调直机 | GT4-14 | 1台 | 1996 | 8 | 14mm | 自有 |

主要施工机具、设备需用计划表                  续表3

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造年份 | 额定功率KW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卷扬机 | 单筒 | 1台 | 1994 |  | 1.5t | 自有 |
|  | 插入式振动器 | HZ-50 | 10台 | 1995 | 1.2 |  | 自有 |
|  | 平板振动器 |  | 3台 | 1997 |  |  | 自有 |
|  | 经纬仪 |  | 2台 | 1996 |  |  | 自有 |
|  | 水准仪 |  | 2台 | 1996 |  |  | 自有 |
|  | 交流电焊机 | # BX3-500YF | 4台 | 1994 | 45KVA | 500A | 自有 |
|  | 气割工具 |  | 4套 | 1996 |  |  | 自有 |
|  | 高温干燥箱 | # DDG-50/22 | 1台 | 1996 | 18 | 500℃ | 自有 |
|  | 恒温箱 |  | 1台 | 1996 |  | 300℃ | 自有 |