9  质量保证措施

9.1   施工过程中的质量保证措施

9.1.1本工程的质量管理，全面执行公司颁发的《质量

手册》、《质量程序文件》，实行施工全过程管理。

9.1.2开工前，项目部各部室及施工班组成员均要进行

短期培训，进一步全面熟悉《质量程序文件》的管理要

点，以保证工作质量符合要求。

9.1.3由工程管理部牵头，组织全体施工人员学习设计

技术要求、标准、规范、施工工艺及检查细则，强化职

工的质量意识，从而为提高施工质量夯实基础。

9.1.4建立完善的班组自检、互检及检查员专职检查验

收、报检（包括工序交接报检及工程最终报检）、共检

制度，施工班组和质检部门要严格遵照执行，并及时作

好数据准确、签字完备的检验记录，做到有章可循、有

据可查。

9.1.5建立完善的工序交接制度，各工序作业人员在

本工序检查验收合格后，做好工序检查状态标识，出具

工序交接卡并得到下道工序作业人员及质检部门签证

后，方可将工程转交下道工序。未办理工序交接手续不

得进行下道工序的施工。

9.1.6强化材料的检验，针对工程的特点和实际状况，

由工程管理部按设计技术要求编制材料检验方案，检验工作由供应部组织，质检部门确认，技术部门协助。

9.1.7加强同建设（监理）单位和设计单位的联络，虚

心接受建设（监理）单位现场代表和设计人员指导。在

相互理解和支持的基础上，妥善处理施工中各种不可预见的问题，认真落实设计变更和材料代用，确保工程质量符合设计意图和要求。

9.1.8严格遵守建设（监理）单位为保证工程质量的停工指令，认真落实整改措施，并办理复工申请。

9.1.9认真详细地做好工程原始资料的记录，正确、规范地编写、整理交工资料和竣工图，确保工程质量跟踪有据可查。

9.2   产品保护措施

9.2.1加强思想教育，提高职工职业道德和产品保护意识，以主人翁的责任感做到爱护自己的劳动成果，爱护别人的劳动成果，不被别人的失误损伤自己的劳动成果。

9.2.2认真按《施工组织设计》、《施工技术方案》、《技

术交底》及建设（监理）单位的有关指令要求，落实各

项产品保护措施。

9.3 竣工时的质量保证

9.3.1认真参加由建设（生产）单位、设计单位共同组

织的竣工前质量大检查，并对查出的各种隐患或漏项组

织好消缺和整改，高标准做好工程竣工验收。

9.3.2认真按工程档案管理要求编辑、整理工程竣工交

工技术文件和竣工图，按期在工程竣工交工一个月内提

交建设单位审查，确保工程交工资料符合建设（监理）

单位要求。