九 、冬雨季施工保证措施

9.1.说明

- 冬季施工因外温度较低，工作人员现场必须配备防寒工作服、防寒安全帽、防寒手套。

- 冬雨季天气原则上不进行室外施工，如特殊情况则根据当时的天气情况制定具体的方案讨论通过后再进行施工。

9.2.材料运输

- 冬雨季天气原则上不进行从库房到现场和现场室外的材料运输。

- 在雨雪天气放晴后材料运输要注意运输途中的积水、积冰处，防止出现意外事故。

- 在路面结冰较滑的情况下，运输要有防滑措施。

9.3.现场施工

- 冬雨季天气原则上不进行外墙石材安装工作。

- 雨季天气下若进行石材安装，上部必须有必要的防雨措施，以保证雨远离工作面，冬季天气下施工中的孔位胶、缝胶等都必须充分考虑每种胶的适用性能和固化时间，根据每种胶的不同性能制订与之相适应的施工方案。

- 冬季施工安全量较低，人的动作不够灵活，会对工程质量有一定的影响，所以冬季施工中应适当放慢施工节奏，加强现场旁站管理。

- 雨季施工由于脚手管上会有积水，注意防滑，施工前应将管上积水擦干再进行施工。

9.4.安全施工

- 冬雨季施工前应对脚手架进行全面检查，排除各种可能的隐患。

- 雨雪天气后在脚手架上施工人员必须穿防滑鞋。

- 雨雪天气过后，所有电源箱必须认真检查，确认无误后方可使用。

9.5.工期影响

- 由于冬雨季外部条件的影响，势必造成人员的动作迟缓，工作效率有所下降，对工期有一定影响，所以基于外部因素，冬雨季施工中的工期应相应延长，具体视现场实际情况而定。