防火门制作及安装子分部工程质量验收记录

统表1

| 工程名称 |  | 信息组团工程 |  | 结构类型 |  | 框架 | 层数 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门 负责人 |  |  | 质量部门 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包技术 负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  | 检验批数 | 施工单位检查评定 |  | 验收意见 |  |
| 1 |  | 通信系防火门制作及安装 |  | 8 | 符合要求 |  |  |  |
| 2 |  | 计算机系防火门制作及安装 |  | 8 | 符合要求 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  | 16 | 质量控制资料齐全 |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测报告） |  |  |  | 1 | 符合要求、完整 |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  | 观感质量为好 |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 经检查，防火门制作及安装均符合要求，评定合格。 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理(建设单位) |  | 总监理工程师（建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

防火门制作 分项工程质量验收记录

统表2

统表2

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  | 框架 |  | 检验批数 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位评定结果 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 |  |
| 1 | 通信系一楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 通信系二楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 通信系三楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 通信系四楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 计算机系一楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 计算机系二楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 计算机系三楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | 计算机系四楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 经检查，防火门制作均符合要求，评定合格。 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

防火门安装 分项工程质量验收记录

统表2

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  | 框架 |  | 检验批数 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 张金卫 |  | 项目技术负责人 | 尹军华 |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  | 王军红 |  | 分包项目经理 | 王军红 |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位评定结果 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 |  |
| 1 | 通信系一楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 通信系二楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 通信系三楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 通信系四楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 计算机系一楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 计算机系二楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 计算机系三楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | 计算机系四楼 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 经检查，防火门安装均符合要求，评定合格。 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |