防火门窗隐蔽部位防腐、填嵌 隐蔽工程验收记录

统表

第 1 页  共 4 页

| 工程名称 |  |  | 分包项目经理 | 王军红 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 防火门窗安装 |  | 专业工长 | 徐玉生 |  |
| 隐蔽工程项目 | 门窗框防腐、填嵌处理 |  | 施工单位 |  |  |
| 施工标准名称及代号 |  | GB50210-2001 | 检查部位 |  | 一层 |
| 隐蔽工程部位 |  | 质量要求 | 施工单位自查记录 |  | 监理（建设）单位 验收记录 |
|  |  | 门窗框防腐处理 符合要求 | 符合要求 |  |  |
|  |  | 门窗框与墙体填嵌 符合要求 | 符合要求 |  |  |
|  |  | 门窗框与墙体固定 符合施工规范的规定 | 符合要求 |  |  |
| 施工单位自查结论 |  | 本批检验合格。 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |

防火门窗隐蔽部位防腐、填嵌 隐蔽工程验收记录

统表

统表

第 2 页  共 4 页

| 工程名称 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 防火门窗安装 |  | 专业工长 |  |  |
| 隐蔽工程项目 | 门窗框防腐、填嵌处理 |  | 施工单位 |  |  |
| 施工标准名称及代号 |  | GB50210-2001 | 检查部位 |  | 二层 |
| 隐蔽工程部位 |  | 质量要求 | 施工单位自查记录 |  | 监理（建设）单位 验收记录 |
|  |  | 门窗框防腐处理 符合要求 | 符合要求 |  |  |
|  |  | 门窗框与墙体填嵌 符合要求 | 符合要求 |  |  |
|  |  | 门窗框与墙体固定 符合施工规范的规定 | 符合要求 |  |  |
| 施工单位自查结论 |  | 本批检验合格。 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |

防火门窗隐蔽部位防腐、填嵌 隐蔽工程验收记录

统表

第 3 页  共 4 页

| 工程名称 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 防火门窗安装 |  | 专业工长 |  |  |
| 隐蔽工程项目 | 门窗框防腐、填嵌处理 |  | 施工单位 |  |  |
| 施工标准名称及代号 |  | GB50210-2001 | 检查部位 |  | 三层 |
| 隐蔽工程部位 |  | 质量要求 | 施工单位自查记录 |  | 监理（建设）单位 验收记录 |
|  |  | 门窗框防腐处理 符合要求 | 符合要求 |  |  |
|  |  | 门窗框与墙体填嵌 符合要求 | 符合要求 |  |  |
|  |  | 门窗框与墙体固定 符合施工规范的规定 | 符合要求 |  |  |
| 施工单位自查结论 |  | 本批检验合格。 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |

防火门窗隐蔽部位防腐、填嵌 隐蔽工程验收记录

统表

第 4 页  共 4 页

| 工程名称 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 防火门窗安装 |  | 专业工长 | 徐玉生 |  |
| 隐蔽工程项目 | 门窗框防腐、填嵌处理 |  | 施工单位 |  |  |
| 施工标准名称及代号 |  | GB50210-2001 | 检查部位 |  | 四层 |
| 隐蔽工程部位 |  | 质量要求 | 施工单位自查记录 |  | 监理（建设）单位 验收记录 |
|  |  | 门窗框防腐处理 符合要求 | 符合要求 |  |  |
|  |  | 门窗框与墙体填嵌 符合要求 | 符合要求 |  |  |
|  |  | 门窗框与墙体固定 符合施工规范的规定 | 符合要求 |  |  |
| 施工单位自查结论 |  | 本批检验合格。 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |