某省总工会干部学校过渡食堂工程

图纸疑问：

- 石膏板隔断踢脚如何考虑

- 石膏板隔断中门是否包含其中综合报价，采用何材料做法

- 台阶每只面积为多大，是否考虑拆除原台阶项目

- 白水泥浆是否为外墙项目，施工中是否需要搭设外脚手架

- 拆除设备、清理项目具体有那些设备

- 售餐台是否连上方隔断一起报价

某装饰工程有限公司

2005年10月21日