# 汇东新村2#3#楼

安        全        施        工        组        织        设          计

启东市银洲建筑安装工程有限公司

2005年8月20日

一  、工程概况

本工程位于启东市汇龙镇纬一路南侧,由启东市银海房地产开发公司投资开发兴建、由启东市第二设计院设计,为带车库5层住宅楼,砖混结构,建筑面积为11860M2施工现场“三通一平”工作已基本就绪，施工场地±0.00相当于黄海高程2.33m， 外地面已做硬底。

二、现场管理安全措施                               1、施工现场实行封闭式管理，在征地线范围内连续砌

筑180围墙，高2米，并保证围墙牢固整齐；设立门卫及门

卫制度, 进施工现场必须戴好安全帽及佩带工作证。                                                          2、现场挂设安全标志布置总平面图，并按安全标志布

置总平面图设置安全标志。                               3、材料和设施堆放在围墙内，且离开围墙与生活设施

分隔分类堆放整齐，标识清楚，散料砌池围筑，杆料立杆设

栏块料起堆叠放，堆放高度不高于2米。
4、现场电动机械必须接地、接零，一机一闸一漏电

，开关必须有箱有锁中途停电或下班时，必须关闸断源，关

箱加锁；电动机械出故障，必须断电源，停机修理，不准在

运行中排障，机械更不准带病运行；非经安排操作机电的人

员不准擅自乱动一切机电设备。
5、建筑物须支搭安全网，在施工中保证安全网完整有

效，受力均匀；加强对建筑物楼层临边、框架结构梁边、施

工作业层柱子边等的防护管理，搭设防护栏。
6、现场安全措施如安全网、洞口盖板、护栏、各种限

制保险装置等都必须齐全有效，不得擅自拆除或移动，因施

工需要确实需移动时，须经过工地负责人同意，并需采取相

应临时安全措施。
7、现场加工机械使用需注意：机械传动部位必须有防

护罩；介机、刨机操作人员不能对正刨碟转动方向站立，并

不能用手送料到机械工作部位；
8、施工前编制用电施工方案，用电线路架空5米场地

周围布置。

9、建筑物内清除的垃圾渣土，要通过临时搭设或采其

他措施稳妥下卸，严禁从门窗响外抛掷。

三、施工安全准备
1、分解目标：制定统一安全生产指标、文明施工指标

伤亡事故控制指标。
2、责任的确立：按建委的责任制度，确定安全责任制、

文明施工责任、防火小组责任。
3、制定各阶段施工方案
4、制定各工种及工具的各种操作规程。
5、建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工

地班前活动制度、工伤事故制度、文明施工检查制度。
6、制定安全标志平面图。

四、安全生产

1、建立安全生产责任制，并作具体化签证及文字化。

a 生产责任制由公司制度制定，并由公司质安部审

批。
 b 生产责任制：分为项目经理生产责任制、工长生产

责任制、质安生产责任制、班组长生产责任制、工人生产责

任制、特殊工种生产责任制、防火小组责任制、文明施工责

任制。

2、签订合同
a 由施工队与各班组长直接签订合同
b 合同内容：应包括甲、乙双方的责任、工人进入工地

应做安全生产、文明施工、伤亡率、安全施工检查、文明施

工检查的标准，进入工地现场应遵守的安全规章制度及法

规、技术交底。安全生产指标、奖罚制度等。
c 注明合同有效日期，甲、乙双方经办人签证。
d 设立安全生产指标。

3、制定各项工种、工具的安全操作规程及管理制度
a 工种操作分别为钢筋、模板、砼、砌砖，一般抹灰架

子工、油漆涂料及特殊工程的操作规程。
b 工具操作规程为：钢筋机械、锯木机、振动棒、砂浆

机等工具的操作规程。
c 安全操作规程的制度：参加人员应为工人、施工员、

质安员、项目经理。工具操作规程应由工人、施工员、质安

员、机电工、项目经理制定  。操作规程应参考工程报建的

操作规程标准及工地的因素制定，并将操作规程打印好，张

贴在工地的显眼处。

4、目标管理
a 项目安全管理目标的分解：应分解成伤亡控制指标、

安全达标目标、文明施工达标目标。

b 责任目标考核办法：考核的内容和标准及考核办法

考核的奖罚措施。
    c 考核的部门：由同一等检查单位的部门考核。      5、施工组织设计
    施工组织设计方案安全部分应具备以下内容：施工安

全措施、用电安全措施、防火安全措施。

五、分部（分项）安全交底

（一）基础工程施工安全

由于基坑开挖较浅，工程地质条件（浅部土层）较好，根据土质条件加上四周净空位置较大，从施工可行，经济合理，节省工期的原则，本基坑拟采用机械放坡开挖的施工方案。

(二)钢筋工程施工安全
1、钢筋绑扎
     a绑扎梁、柱，必须在有外防护架的条件下进行，外防护架高度不低于作业面1.2m，无临边防护不系安全带不得从事临边钢筋绑扎作业。
    b绑扎、安装楼板前，应检查模板、脚手架是否稳固，绑扎梁、柱，高度超过2.7m，必须搭正式操作架和挂安全网。
    c在绑扎的平面钢筋上，不准踩踏行走。
    d在搬运及安装钢筋时，防止碰触电线。
    e绑扎基础钢筋时按规定摆放支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少；绑扎主柱、墙体、钢筋不得站在钢筋前架上操作和攀登骨架上下，柱筋在4m以上时，应搭设工作台，柱、墙、梁、骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
2、钢筋加工
    a工地设加工场地，因此对加工机械如切断机、除锈机、调直机、弯曲机等，必须进行安全操作和安全技术交底。安全技术交底由钢筋场工长进行。
    b钢筋加工场地外围做好围护工作，非施工人员不得入内。成型时要有专人操作，钢筋调直时人员不得随意穿越。加工现场内搬运钢筋注意周围人员安全，钢筋分类码放整齐。
    c钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。距电气开关或配电箱不少于100mm。
    d钢筋加工及钢筋堆放场地必须使用保护电闸箱及控制柜，电气开关柜和焊接设备操作地面应铺设橡胶板或其他绝缘材料。
     e随机电源开关灵敏，漏电保安器完好。安全防护装置必须完整有效。
     f拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2m区域内禁止行人。
     g展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧，禁止行人。人工绞磨拉直，不难用胸、肚接触推杠，并缓慢松懈，不得一次松开。
     h人工断料，工具必须牢固。打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30cm的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩，各部分螺栓必须紧固，不得松动，作业按“十字”作业法操作。
     i工具夹具不得有开焊和裂纹。盘条钢筋应放在盘条架上进行，盘条架应安放稳固，转动灵活。
     j钢筋加工、搬运时，应防止钢筋崩、弹、甩动造成碰伤烫伤和触电事故。
     k严禁用钢筋触动电气开关，钢筋头、铁锈皮应随时清除，集中堆放，清扫工作场地时，电气设备不得受潮。
（三）模板工程施工安全
    1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，并应系牢。
    2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员，不得进行高空作业。
    3、工作前应先检查使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人，工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。
    4、安装与拆除sm 以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。
    5、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
    6、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1. 8m 高以上。
    7、支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。
    8、模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，混凝土板上的顶留洞，应在模板拆除后即将洞口盖好。
    10、拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板上，在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下，尤其是用定型模板做平台模板时，更要注意，拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑，防止模板突然全部掉落伤人。
    12、高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要使用梯子，不许站立在墙上工作；不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。
    13、装拆模板时，作业人员要站立在安全地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作；操作人员要主动避让吊物，增强自我保护和相互保护的安全意识。
    14、拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。
    15、拆除的钢模作平台底模时，不得一次将顶撑全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模，以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。
    16、模板顶撑排列必须符合施工荷载要求，尤其遇地下室吊装，地下室顶模板，支撑还另需考虑大型机械行走因素，每平方米支撑数，必须根据载荷要求。
    17、拆模时，临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。混凝土土板上的预留孔，应在施工组织设计时就作技术交底（预设钢筋网架），以免操作人员从孔中坠落。
（四）脚手架搭设拆除工程施工安全
1、搭设作业
    a搭设金属扣件双排脚手架，必须严格按国家《建筑安装安全技术规程》、市建工局关于《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和施工组织设计的要求进行设计和搭设。
    b搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁。严重弯曲及裂变的杆件不宜采用。
     c严重锈蚀、变形、，螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。
     d脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水外理。
     e钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有地杆连接保护普通脚手架立杆必须设底座保护。
     f不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。
     g所有扣件紧固力矩，应达到4—5kg•m。
     h同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。
     i斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于0.4m。
2、拆除作业
     a拆除现场必须设警戒区域，张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。
     b仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不允许搭设在脚手架上，应另立设置。
     c如遇强风、雨等特殊气候，不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业，应具备良好的照明设备。
    d所有高处作业人员，应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律。
    e建筑立体内所有窗户必须关闭锁好，不允许向外开启或向外伸挑物件。
     f拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面，严禁高处抛掷。
     g按搭设的反程序进行拆除，即安全网—竖挡笆—垫铺笆—防护栏杆—搁栅—斜拉杆—连墙杆—大横杆—小横杆—立、杆。
     h不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除（踏步式）。认真做到一步一清，一杆一清。
     i所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。
     j所有扦件与扣件，在拆除时应分离，不允许杆件上附着扣件输送地面，或两杆同时拆下输送地面。
     k所有垫铺笆拆除，应自外向里竖立、搬运，防止自里向外翻起后，笆面垃圾物件直接从高处坠落伤人。
     l脚手架内必须使用电焊气割工艺时，应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。增派专职人员，配备料斗（桶），防止火星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。
     m当日完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位，应及时修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束，方可撤离岗位。
    n输送至地面的所有杆件、扣件等物，应按类堆放整理。
（五）混凝土工程施工安全
    1、浇灌混凝土用脚手架，工前应检查，不符合脚手架规程要求，可拒绝使用。施工中应设专人对脚手架和模板、支撑进行检查维护，发现问题，及时处理。
    2、浇灌混凝土用的溜槽、串筒要连接安装牢固，防止堕落伤人
    3、离地面2 米以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险勾。
    4、使用振动机前应检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不得有接头，机械运转是否正常，振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
    5、振动器使用时，插入深度不准超过60cm，时间不能超过一分钟，震捣手要穿胶靴戴胶手套。
    6、混凝土搅拌机使用前要检查试运转情况，确信安全可靠再操作。混凝土搅拌机开动时、不准将工具人身伸向卷筒，也不准再向卷筒内投料。停产、换班或定期维护时，切记切断电源，锁住闸刀箱挂牢吊勾。
    7、井架吊篮起吊或放下时必须关好安全门头手不准伸入井架内，待吊篮停稳时方能进入吊篮内工作。
（六）砌砖工程施工安全
     1、在操作之前：必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。
     2、墙身砌体高度超过地坪1.2m 时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4m 时，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设护身栏杆挡脚笆加立网封闭后才可砌筑。
     3、脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3 皮侧砖。
     4、在楼层施工时，堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载，如超过荷载时，必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。
     5、不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。
     6、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不允许有空头现象，不准用2×4 厚木料或钢模板作立人板。
     7、砍砖时应面向墙内打，注意碎砖跳出伤人。
     8、使用于垂直运输的吊笼、绳索具等，必须满足负荷要求，牢固无损，吊运时不得超载，并须经常检查，发现问题及时修理。
     9装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人。
    10、砌好的山墙，应临时系联系杆（如擅条等）放置各跨山墙上，使其联系稳定，或采取其它有效的加固措施。
    11、如遇雨天及每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，使得砌体倒塌。
    12、在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，操作人员必须戴好安全帽。
    13、人工垂直向上或往下（深坑）传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60 厘米。
（七）电焊工操作施工安全
    1、电焊工须特种作业证上岗，作业证过期未年审的不准作业。 
    2、施焊作业必须办理动火审批手续。
    3、电焊机外壳，必须接地良好，要有触电保护器，电源的拆装应由电工完成。
    4、电焊机要设置单独的开关，开关应在防雨的开关箱内。
    5、焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条要戴手套，在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。
    6、严禁在压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。
    7、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有气孔打开。
    8、在密闭金属容器内施焊，容器必须可靠接地通风良好，并应有监护，严禁向容器内输氧气。
    9、雷雨时，应停止露天施焊作业。
    10、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材。
    11、焊点下方未设接焊时不准施焊作业。
    12、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。
    13、作业结束，应切断焊机电源，并检查作业地点，确认无起火危险后，方可离开现场。
（八）现场临时用电（低压）电工操作施工安全
     1、必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业上岗，从事作业的难易程序，须符合电工等级要求。对难度较大、较复杂的电气工程不得由低等级电工完成。
     2、电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》，所有绝缘检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校检。
     3、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作、带危险作业，必须有人在安全距离外监护。
     4、电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱外应悬挂“有人操作、禁止合闸”标志牌，并有专人监护。
     5、配电系统必须采取分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器标照用途，各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。
     6、独立配电系统应按有关标准规定采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护，各种电气设备和电力施工机具的金属外壳，金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。同时，应设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。
（九）起重工安全技术措施
    1、必须遵守安全生产制度和有关规定,遵守本工种的安全技术操作规程。
    2、起重工必须经安监部门考核合格,持有操作证。

3、起重指挥员必须熟悉施工方案,设备性能,吊件的特性,重量及安全施工要求,方可组织吊装工程。

4、起重吊装分工明确,统一指挥,精力集中,交底清楚,谨慎操作,预防不测。

5、起吊前必须认真检查工具、索具、起重设备,不准使用严重结节,扭绕,曲痕,退火的钢丝绳和不符合要求的工具,对长期使用的吊车、钢丝绳、滑轮等进行技术核定不准冒险作业。

(十 ) 中小型机具安全措施

一、搅拌机及砂浆机：

⑴必须搭设防雨操作棚。

⑵各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠。
⑶操作人员应持证上岗。
⑷必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。
⑸搅拌机操作杆必须有保护装置，进料斗应有挂钩及

链。
⑹砂浆机简体防护棚齐全，出料应配备圆盘式手转盘。

2、木工平（压）刨
⑴外露传动部位必须装有防护装置。
⑵刨面必须的靠山。
⑶平刨刀刃处必须设防护手防护装置。
⑷压刨设有刀口防回弹装置。
⑸必须单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。

3、木工圆盘锯
⑴传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月

牙罩。
⑵圆锯要设松口刀（分料器）。
⑶操作必须使用单向电动开关。
⑷要有良好的接地保护，并安装漏电保护器。

4、手持电动机具：
⑴必须单独安装漏电保护器。
⑵防护罩壳齐全有效。
⑶外壳不得破损。
⑷橡皮电线不得破损。

5电焊机：

⑴有可行的防雨措施。

⑵一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。

⑶有良好的接地或接零保护。

⑷配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

6 水泵

⑴电源线不得破损。
⑵有良好的接零保护装置。
⑶应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

十一、其他注意事项
1、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所

有安全技术措施和人身防护用品
2、高处作业中的安全带、标志、工具、仪表、电气设

施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能

投入使用。
3、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设

施的人员，必须经过专业技术培训，专业考试合格后方能持

证上岗，并必须定期进行体格检查。
 4、施工中高处作业的安全技术设施，如发现有缺陷和

隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。
5、施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除

或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨

碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通

道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和

皮料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物

件禁止抛掷。
6、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须

经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即

恢复。
7、悬空进行门窗作业时，必须遵守下列规定：
  1)在高处外墙安装门、窗，无外脚手架时，应张挂安

全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂

在操作人员上方的可靠物件上；
  2)进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，

不得在窗台上站立。必要时应系好安全带进行操作；
  3)进行支模、粉刷、砌墙等上下立体交叉作业时，不

得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上

层高度确定的可能坠蒋范围半径之外。不符合以上条件时，

应设置安全防护层；
  4)模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他操作人员。

模板部件拆除扣件，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆

放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，

严禁堆放任何拆下物件；
  5)由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转

范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防

止穿透的双层防护廊；
  6)建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施

的逐项检查和验收。验收合格后，方可进行高处作业。验收

也可分层进行，或分阶段进行。

十二、  防火安全措施
⑴工地建立防火责任制，职责明确，按规定设专职防火

干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。
 ⑵按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训

练计划和管理办法。

⑶重点部位（危险仓库、油漆间、仓库、木工间等）

必须建立有关规定，有专人管理，落实责任，按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。
    ⑷建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确用火

审批手续，并有监护措施。

⑸一般建筑各楼层、非重点仓库及宿舍，明确用火审

批手续，产并有监护措施。
⑹焊割作业应严格执行“十不烧“及压力容器使用规定。
⑺危险品押动人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培

训和审证，做到持有效证上岗。