普通悬挑架计算书

        工程名称：济南银都大厦；结构类型：框架；建筑高度：123.00m；标准层层高：0.00m ；
        总建筑面积：0.00m2；总工期：0天；施工单位：；

        钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

        计算的脚手架为双排脚手架，搭设高度为25.0米，立杆采用单立管。
        搭设尺寸为：立杆的纵距 1.20 米，立杆的横距 1.05 米，立杆的步距 1.80 米。

        采用的钢管类型为Φ48×3.50， 
        连墙件采用两步三跨 ，竖向间距 3.60 米，水平间距3.60米。 
        施工均布荷载为5.0 kN/m2，同时施工 2 层，脚手板共铺设 4 层。 

        悬挑水平钢梁采用[18a号槽钢 ，其中建筑物外悬挑段长度1.40米，建筑物内锚固段长度 2.00 米。

        悬挑水平钢梁上面采用支杆、下面采用钢丝绳建筑物拉结。
        最里面支点距离建筑物 1.20 m.
    一、大横杆的计算:

        大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算，大横杆在小横杆的上面。
        按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

        1.均布荷载值计算
        大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ；
        脚手板的荷载标准值:P2=0.350×1.050/(2+1)=0.123 kN/m ；
        活荷载标准值: Q=5.000×1.050/(2+1)=1.750 kN/m；
        静荷载的计算值: q1=1.2×0.038+1.2×0.123=0.193 kN/m；
        活荷载的计算值: q2=1.4×1.750=2.450 kN/m；
                
                          大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
                
                          大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

        2.强度计算
        最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩
        跨中最大弯距计算公式如下:
                
        跨中最大弯距为M1max=0.08×0.193×1.2002+0.10×2.450×1.2002 =0.375 kN.m；

        支座最大弯距计算公式如下:
                
        支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.193×1.2002-0.117×2.450×1.2002 =-0.441 kN.m；

        我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算：
        σ=Max(0.375×106,0.441×106)/5080.0=86.811 N/mm2；

        大横杆的抗弯强度:σ= 86.811 N/mm2 小于 [f]=205.0 N/mm2。满足要求！

        3.挠度计算:
        最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

        计算公式如下：
                
        静荷载标准值: q1= P1+P2=0.038+0.123=0.161 kN/m；
        活荷载标准值: q2= Q =1.750 kN/m；

        三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度
        V= 0.677×0.161×1200.04/(100×2.06×105×121900.0)+0.990×1.750        
           ×1200.04/(100×2.06×105×121900.0) = 1.521 mm；

        脚手板,纵向、受弯构件的容许挠度为 l/150与10 mm 请参考规范表5.1.8。

        大横杆的最大挠度小于 1200.0/150 mm 或者 10 mm,满足要求!

    二、小横杆的计算:

        小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算，大横杆在小横杆的上面。
         用大横杆支座的最大反力计算值，在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

        1.荷载值计算
        大横杆的自重标准值：p1= 0.038×1.200 = 0.046 kN；
        脚手板的荷载标准值：P2=0.350×1.050×1.200/(2+1)=0.147 kN；
              活荷载标准值：Q=5.000×1.050×1.200/(2+1) =2.100 kN；
              荷载的计算值: P=1.2×(0.046+0.147)+1.4 ×2.100 = 3.172 kN；

                              小横杆计算简图
        2.强度计算
        最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和 

        均布荷载最大弯矩计算公式如下:
                
        Mqmax = 1.2×0.038×1.0502/8 = 0.006 kN.m；

        集中荷载最大弯矩计算公式如下:
                
        Mpmax = 3.172×1.050/3 = 1.110 kN.m ；

        最大弯矩 M= Mqmax + Mpmax = 1.116 kN.m；

        σ = M / W = 1.116×106/5080.000=219.772 N/mm2 ；

        3.挠度计算
        最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

        小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:
                
        Vqmax=5×0.038×1050.04/(384×2.060×105×121900.000) = 0.024 mm ；

        P2 = p1 + p2 + Q = 0.046+0.147+2.100 = 2.293 kN；

        集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:
                
        Vpmax = 2293.080×1050.0×(3×1050.02-4×1050.02/9 ) /(72×2.060×105
        ×121900.0) = 3.752 mm；

        最大挠度和 V = Vqmax + Vpmax = 0.024+3.752 = 3.776 mm；

        小横杆的最大挠度小于 (1050.000/150)=7.000 与 10 mm,满足要求!；

    三、扣件抗滑力的计算:

        纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

                                       R ≤ Rc    

        其中  Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；
              R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

        横杆的自重标准值: P1 = 0.038×1.050=0.040 kN；

        脚手板的荷载标准值: P2 = 0.350×1.050×1.200/2=0.221 kN；

        活荷载标准值: Q = 5.000×1.050×1.200 /2 = 3.150 kN；

        荷载的计算值: R=1.2×(0.040+0.221)+1.4×3.150=4.723 kN；

        R < 8 kN , 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!  

        按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编，P96页，
        双扣件承载力设计值取16kN。

    四、脚手架荷载标准值: 

        作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容：    
        (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m)；本例为0.1161
          NG1 = 0.116×25.000 = 2.903 kN；

        (2)脚手板的自重标准值(kN/m2)；本例采用冲压钢脚手板，标准值为0.35
          NG2= 0.350×4×1.200×(1.050+0.3)/2 = 1.134 kN；

        (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m)；本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板，标准值为0.11
          NG3 = 0.140×4×1.200/2 = 0.336 kN；

        (4)吊挂的安全设施荷载，包括安全网(kN/m2)；0.005 
          NG4 = 0.005×1.200×25.000 = 0.150 kN；

        经计算得到，静荷载标准值
          NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 4.523 kN；

        活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和，内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2
        取值。
        经计算得到，活荷载标准值
          NQ= 5.000×1.050×1.200×2/2 = 6.300 kN；

        风荷载标准值应按照以下公式计算 
                
        其中  Wo -- 基本风压(kN/m2)，按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用：
                         Wo = 0.450 kN/m2；
              Uz -- 风荷载高度变化系数，按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用：
                         Uz= 2.090 ；
              Us -- 风荷载体型系数：Us =1.200 ；

        经计算得到，风荷载标准值
           Wk = 0.7 ×0.450×2.090×1.200 = 0.790 kN/m2；

        不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
           N = 1.2NG+1.4NQ= 1.2×4.523+ 1.4×6.300= 14.247 kN；

        考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
           N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×4.523+ 0.85×1.4×6.300= 12.924 kN；

        风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式
          Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 =0.850 ×1.4×0.790×1.200×
              1.8002/10  = 0.366 kN.m；

    五、立杆的稳定性计算: 

        不组合风荷载时，立杆的稳定性计算公式为：
                
        立杆的轴心压力设计值 ：N =14.247 kN；
        计算立杆的截面回转半径 ：i = 1.58 cm；
        计算长度附加系数 ：K = 1.155 ；
        计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 ：U = 1.500
        计算长度 ,由公式 lo = kuh 确定 ：lo = 3.119 m；
                Lo/i = 197.000 ；
        轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 ：φ= 0.186 ；
        立杆净截面面积 ： A = 4.89 cm2；
        立杆净截面模量(抵抗矩) ：W = 5.08 cm3；
        钢管立杆抗压强度设计值 ：[f] =205.000 N/mm2；

        σ = 14247.000/(0.186×489.000)=156.640 N/mm2；

        立杆稳定性计算 σ = 156.640 小于 [f] = 205.000 N/mm2 满足要求！

        考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
                
        立杆的轴心压力设计值 ：N =12.924 kN；
        计算立杆的截面回转半径 ：i = 1.58 cm；
        计算长度附加系数 ： K = 1.155 ；
        计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 ：U = 1.500
        计算长度 ,由公式 lo = kuh 确定：lo = 3.119 m；
                Lo/i = 197.000 ；
        轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 ：φ= 0.186
        立杆净截面面积 ： A = 4.89 cm2；
        立杆净截面模量(抵抗矩) ：W = 5.08 cm3；
        钢管立杆抗压强度设计值 ：[f] =205.000 N/mm2；

        σ = 12924.000/(0.186×489.000)+365520.133/5080.000 = 214.047 N/mm2；

    六、连墙件的计算: 

         连墙件的轴向力计算值应按照下式计算：

              Nl = Nlw + No
        风荷载基本风压值 Wk = 0.790 kN/m2；
        每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 12.960 m2；
        连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), No= 5.000 kN；

        风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN)，应按照下式计算：
        NLw = 1.4×Wk×Aw = 14.334 kN；

        连墙件的轴向力计算值 NL= NLw + No= 19.334 kN；

        其中 φ  -- 轴心受压立杆的稳定系数,l为内排架距离墙的长度,
        由长细比 l/i=100.000/15.800的结果查表得到0.984；
              A = 4.89 cm2；[f]=205.00 N/mm2；

        连墙件轴向力设计值 Nf=φ×A×[f]=0.984×4.890×10-4×205.000×103 = 98.641 kN；

        Nl=19.334<Nf=98.641,连墙件的设计计算满足要求！

        连墙件采用双扣件与墙体连接。
    七、悬挑梁的受力计算:

        悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。
        悬臂部分脚手架荷载N的作用，里端B为与楼板的锚固点，A为墙支点。 

        本工程中，脚手架排距为1050mm，内侧脚手架距离墙体100mm，支拉斜杆的支点距离墙体为 1200mm，
        水平支撑梁的截面惯性矩I = 1272.70 cm4，截面抵抗矩W = 141.40 cm3，截面积A = 25.69 cm2。

        受脚手架集中荷载 N=1.2×4.523 +1.4×6.300 = 14.247 kN；
        水平钢梁自重荷载 q=1.2×25.690×0.0001×78.500 = 0.242 kN/m；

                                悬挑脚手架示意图

                               悬挑脚手架计算简图

        经过连续梁的计算得到

                                悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)

                                悬挑脚手架支撑梁变形图(kN)

                                 悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN.m)
        经过连续梁的计算得到

        各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为
        R[1] = 14.460 kN； 
        R[2] = 14.962 kN； 
        R[3] = -0.105 kN。 
        最大弯矩 Mmax= 0.742 kN.m；
        截面应力  σ =M/1.05W+N/A= 0.742×106 /( 1.05 ×141400.0 )+ 
                   0.000×103 / 2569.0 = 5.000 N/mm2；
        水平支撑梁的计算强度 σ =5.000 小于 215.000 N/mm2,满足要求！

    八、悬挑梁的整体稳定性计算: 

        水平钢梁采用[18a号槽钢,计算公式如下
                
        其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，按照下式计算：
                
        经过计算得到强度 φb = 570 ×10.5×68.0× 235  /( 1200.0×180.0×235.0) = 1.88

        由于φb大于0.6，查《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B，得到 φb值为0.920。
        经过计算得到强度 σ = 0.742×106 /( 0.920×141400.00 )= 5.704 N/mm2；

        水平钢梁的稳定性计算 σ = 5.704 小于 [f] = 215.000 N/mm2 ,满足要求!

    九、拉绳与支杆的受力计算:

        水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi、支杆的轴力RDi按照下面计算
        
        其中RUicosθi为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力；

           RDicosθi为支杆的顶力对水平杆产生的轴拉力。
        当RAH>0时，水平钢梁受压；当RAH<0时，水平钢梁受拉；当RAH=0时，水平钢梁不受力。

        各支点的支撑力  RCi=RUisinθi+RDisinθi 

        且有            RUicosθi=RDicosθi 
        可以得到

        按照以上公式计算得到由左至右各杆件力分别为

        RU1=7.669kN
        
        RD1=10.540kN
        
    十、拉绳与支杆的强度计算:

      钢丝拉绳(支杆)的内力计算：
        钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU与支杆的轴力RD我们均取最大值进行计算，分别为
            RU = 7.669kN     RD  = 10.540kN

        如果上面采用钢丝绳，钢丝绳的容许拉力按照下式计算：
                
        其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN)；
             Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN)；
                   计算中可以近似计算Fg=0.5d2，d为钢丝绳直径(mm)；
             α --     钢丝绳之间的荷载不均匀系数，对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8；
             K  -- 钢丝绳使用安全系数。
        计算中[Fg]取7.669kN，α=0.820,K=10.000,得到：

        钢丝绳最小直径必须大于14.000mm才能满足要求! 

        下面压杆以 5.6号角钢56×3×6.0mm钢管计算，斜压杆的容许压力按照下式计算：
                
        其中  N -- 受压斜杆的轴心压力设计值，N = 10.540kN；
              φ-- 轴心受压斜杆的稳定系数,由长细比l/i查表得到 = 0.171； 
              i -- 计算受压斜杆的截面回转半径，i =1.130cm； 
              l -- 受最大压力斜杆计算长度，l = 2.332m； 
              A -- 受压斜杆净截面面积，A =3.340cm2；
              σ -- 受压斜杆受压强度计算值，经计算得到结果是184.535 N/mm2； 
              [f] -- 受压斜杆抗压强度设计值，f = 215N/mm2；
        受压斜杆的稳定性计算σ< [f],满足要求!

      钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环强度计算
        钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算作为吊环的拉力N，为
        N=RU=7.669kN

        钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环强度计算公式为
                
        其中 [f] 为吊环受力的单肢抗剪强度，取[f] = 125N/mm2；
        所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环最小直径 D=(766.866×4/3.142×125.000) 1/2 =9.000mm;

      斜撑支杆的焊缝计算：
        斜撑支杆采用焊接方式与墙体预埋件连接，对接焊缝强度计算公式如下
                
        其中 N为斜撑支杆的轴向力，N=10.540kN；
             lw为斜撑支杆件的周长，取224.000mm；
             t为斜撑支杆的厚度，t=3.000mm；
             ft或fc为对接焊缝的抗拉或抗压强度，取185.000N/mm2；
        经过计算得到焊缝抗拉强度  = 10539.560/(224.000×3.000) = 15.684N/mm2。
        对接焊缝的抗拉或抗压强度计算满足要求!

    十一、锚固段与楼板连接的计算: 

        水平钢梁与楼板压点的计算应该采用无支点悬臂形式计算结果。