工程  主要施工机械设备表 附表六

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 (kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛙式打夯机 | HW-201 | 4 |  |  | 3 |  |
| 2 | 水泵 | 2BA-9B | 10 |  |  | 1.7 |  |
| 3 | 砼搅拌机 | 400L | 5 |  |  | 7.5 |  |
| 4 | 砂浆搅拌机 | 200L | 8 |  |  | 5.5 |  |
| 5 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 2 |  |  | 5.5 |  |
| 6 | 钢筋弯曲机 | WJ40-1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 7 | 木工压刨机 | MB506B | 2 |  |  | 4 |  |
| 8 | 木工圆盘锯 | MJ225 | 4 |  |  | 4 |  |
| 9 | 电焊机 | BX1-330/ BX3-330 | 3/3 |  |  | 21/16 |  |
| 10 | 插入式振动机 | HZ-50A | 30 |  |  | 1.1 |  |
| 11 | 平板式振动机 | PZ-50 | 8 |  |  | 0.5 |  |
| 12 | 打桩机 | DZ45KS | 1 |  |  | 45 |  |
| 13 | 工程钻机 | GP-10 | 1 |  |  | 22 |  |
| 14 | 反铲挖掘机 | 1M3 | 1 |  |  |  |  |