预拌混凝土工程质量程序控制图

学习质量验收规范和工艺规程

配合比通知单、开盘鉴定

学习施工图和施工方案

施工准备

准备试模和坍落度筒

模板、钢筋、混凝土工交接

确定商砼供应时间、品种、强度等级、数量、输送方式

书面交底、样板交底

检查输送设备、检查脚手架

技术交底

操作人员参加

办理浇灌申请

岗位分工、操作挂牌

木工、钢筋工跟班保质量

浇筑混凝土

各专业工种办理会签

做好分层振捣

按照规定留施工缝

养护

及时覆盖

浇水或喷涂养护剂

冬期施工混凝土测温

大体积混凝土测温

检验批质量验收

混凝土抗压试验报告合格

执行施工质量验收规范

报监理工程师验收

资料整理

商品混凝土出厂合格证、混凝土试块抗压试验报告、检验批质量验收记录

混凝土浇灌申请书，混凝土施工缝处理隐检、预检记录，混凝土搅拌、养护测温记录

按照规定留置混凝土试块