主要工程材料汇总表

附表2

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温闸阀 | MGZ4F22P PN4.0 DN50 | 个 | 4 |  |
| 2 | 高温闸阀 | MGZ4F22P PN4.0 DN200 | 个 | 10 |  |
| 3 | 高温闸阀 | MGZ4F22P PN4.0 DN250 | 个 | 9 |  |
| 4 | 高温闸阀 | MGZ4F22P PN4.0 DN20 | 个 | 9 |  |
| 5 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-16C DN100 | 个 | 5 |  |
| 6 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-16C DN125 | 个 | 7 |  |
| 7 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-16C DN150 | 个 | 6 |  |
| 8 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-16C DN200 | 个 | 2 |  |
| 9 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-16C DN300 | 个 | 3 |  |
| 10 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-25 DN100 | 个 | 34 |  |
| 11 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-25 DN150 | 个 | 8 |  |
| 12 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-25 DN200 | 个 | 3 |  |
| 13 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-25 DN250 | 个 | 1 |  |
| 14 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-40 DN100 | 个 | 1 |  |
| 15 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-40 DN125 | 个 | 1 |  |
| 16 | 短体平楔式闸阀 | DPXZ-40 DN250 | 个 | 1 |  |
| 17 | 闸阀 | Z11H-16C DN25 | 个 | 7 |  |
| 18 | 闸阀 | Z41H-16C DN80 | 个 | 9 |  |
| 19 | 闸阀 | Z41H-25 DN25 | 个 | 15 |  |
| 20 | 闸阀 | Z41H-25 DN40 | 个 | 21 |  |
| 21 | 闸阀 | Z41H-25 DN50 | 个 | 61 |  |
| 22 | 闸阀 | Z41H-25 DN65 | 个 | 10 |  |
| 23 | 闸阀 | Z41H-25 DN80 | 个 | 35 |  |
| 24 | 闸阀 | Z41H-25 DN150 | 个 | 7 |  |

主要工程材料汇总表

续附表2

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 闸阀 | Z41H-40 DN40 | 个 | 17 |  |
| 26 | 闸阀 | Z41H-40 DN50 | 个 | 33 |  |
| 27 | 闸阀 | Z41H-40 DN80 | 个 | 35 |  |
| 28 | 闸阀 | Z61H-25 DN15 | 个 | 58 |  |
| 29 | 闸阀 | Z61H-25 DN20 | 个 | 112 |  |
| 30 | 闸阀 | Z61H-25 DN25 | 个 | 73 |  |
| 31 | 闸阀 | Z61H-40 DN15 | 个 | 70 |  |
| 32 | 闸阀 | Z61H-40 DN20 | 个 | 28 |  |
| 33 | 闸阀 | Z61H-40 DN25 | 个 | 75 |  |
| 34 | 闸阀 | Z61H-40 DN40 | 个 | 29 |  |
| 35 | 高温截止阀 | MGZ4S22P PN4.0 DN15 | 个 | 14 |  |
| 36 | 截止阀 | J13H-160Ⅲ DN15 | 个 | 21 |  |
| 37 | 截止阀 | J41H-25 DN50 | 个 | 9 |  |
| 38 | 截止阀 | J41H-40 DN50 | 个 | 8 |  |
| 39 | 截止阀 | J41H-40 DN80 | 个 | 9 |  |
| 40 | 截止阀 | J61H-25 DN15 | 个 | 69 |  |
| 41 | 截止阀 | J61H-25 DN20 | 个 | 13 |  |
| 42 | 截止阀 | J61H-25 DN25 | 个 | 20 |  |
| 43 | 截止阀 | J61H-40 DN15 | 个 | 25 |  |
| 44 | 截止阀 | J61H-40 DN20 | 个 | 7 |  |
| 45 | 截止阀 | J61H-40 DN25 | 个 | 9 |  |
| 46 | 截止阀 | J61H-40 DN40 | 个 | 8 |  |
| 47 | 止回阀 | H42H-25 DN80 | 个 | 3 |  |

主要工程材料汇总表

续附表2

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 止回阀 | H42H-25 DN150 | 个 | 2 |  |
| 49 | 球阀 | Q41F-25 DN80 | 个 | 15 |  |
| 50 | 球阀 | Q41F-40 DN100 | 个 | 12 |  |
| 51 | 安全阀 | A44Y-16C DN80/100 | 个 | 7 |  |
| 52 | 安全阀 | A44Y-40 DN80/100 | 个 | 9 |  |
| 53 | 减压阀 | CY43H-16C DN25 | 个 | 2 |  |
| 54 | 减压阀 | CY43H-40 DN25 | 个 | 2 |  |
| 55 | 疏水阀 | CS17H-25 DN25 | 个 | 2 |  |
| 56 | 疏水阀 | CS67H-16C DN20 | 个 | 2 |  |
| 57 | 不锈钢无缝钢管 | φ18×3 | 米 | 25 |  |
| 58 | 不锈钢无缝钢管 | φ159×5 | 米 | 64 |  |
| 59 | 不锈钢无缝钢管 | φ219×7 | 米 | 152 |  |
| 60 | 不锈钢无缝钢管 | φ273×7 | 米 | 102 |  |
| 61 | 不锈钢无缝钢管 | φ325×7 | 米 | 39 |  |
| 62 | 无缝钢管 | φ25×3 | 米 | 158 |  |
| 63 | 无缝钢管 | φ32×3.5 | 米 | 580 |  |
| 64 | 无缝钢管 | φ38×3.5 | 米 | 88 |  |
| 65 | 无缝钢管 | φ45×3.5 | 米 | 206 |  |
| 66 | 无缝钢管 | φ45×4 | 米 | 765 |  |
| 67 | 无缝钢管 | φ45×5 | 米 | 62 |  |
| 68 | 无缝钢管 | φ57×3.5 | 米 | 801 |  |
| 69 | 无缝钢管 | φ57×4 | 米 | 339 |  |
| 70 | 无缝钢管 | φ76×4.5 | 米 | 216 |  |

主要工程材料汇总表

续附表2

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 无缝钢管 | φ89×4 | 米 | 1290 |  |
| 72 | 无缝钢管 | φ89×4.5 | 米 | 885 |  |
| 73 | 无缝钢管 | φ89×5.5 | 米 | 947 |  |
| 74 | 无缝钢管 | φ108×4 | 米 | 166 |  |
| 75 | 无缝钢管 | φ108×5 | 米 | 280 |  |
| 76 | 无缝钢管 | φ108×6 | 米 | 246 |  |
| 77 | 无缝钢管 | φ133×4.5 | 米 | 71 |  |
| 78 | 无缝钢管 | φ133×6.5 | 米 | 68 |  |
| 79 | 无缝钢管 | φ159×5 | 米 | 319 |  |
| 80 | 无缝钢管 | φ159×5.5 | 米 | 361 |  |
| 81 | 无缝钢管 | φ159×7 | 米 | 122 |  |
| 82 | 无缝钢管 | φ219×6 | 米 | 68 |  |
| 83 | 无缝钢管 | φ219×6.5 | 米 | 218 |  |
| 84 | 无缝钢管 | φ273×6 | 米 | 23 |  |
| 85 | 无缝钢管 | φ273×7 | 米 | 42 |  |
| 86 | 无缝钢管 | φ325×7 | 米 | 390 |  |
| 87 | 无缝钢管 | φ377×11 | 米 | 7 |  |
| 88 | 镀锌钢管 | φ33.5×3.25 | 米 | 98 |  |
| 89 | 镀锌钢管 | φ48×3.5 | 米 | 72 |  |
| 90 | 镀锌钢管 | φ60×3.5 | 米 | 84 |  |
| 91 | 角钢 | ∠63×6 | 米 | 68 |  |
| 92 | 角钢 | ∠75×8 | 米 | 56 |  |
| 93 | 角钢 | ∠80×10 | 米 | 36 |  |