结束

混凝土或砂浆质量检验程序

标准试验

选定配合比

发出配合比设计报告

施工控制

计

量

误

差

控

制

水

灰

比

控

制

坍

落

度

控

制

含

砂

率

控

制

试件取样、制作、养护

力学性能检验

检验结果评定

该批结构物报废处理

检测结果评定

结构强度检测

钻心

取样

检测

非破

碎性

检测

该批材料不能用

不合格

合格

不合格

不合格

合格

水泥、砂、石、水、

外加剂、外掺料取样