土 方 回 填 工 程 质 量 控 制 程 序

# Text boxes

回填土夯实，干密度实验

记录

自 检 记 录

施 工 记 录

隐蔽验收记录

质量评定记录

资料管理

执行验评标准

室内：不少于10%自然间，但不少于2间，每间不少于2处。干密度取样数量：基坑每20~50m21组（每个基坑不少于1组）；基槽或管沟，每层按长度20~50m21组室外填土每层按100~500m21组；场地平整每层按400~900m21组。取样部位在每层压实后的下半部

分层检验填土质量

分层测量填土标高

清除大土快和生石灰快

灰土拌合均匀

回填分层，控制厚度

清理现场文明施工

办理回填土隐蔽验收签证

施    工

质量评定

自       检

中 间 抽 查

清除基地杂物和草皮

清理现场、作好排水

回填机械准备

测量仪器准备

确定回填方案

准备工作

技术交底

操作人员参加

分部分项工程书面交底

熟习操作规程和质量标准

熟习图纸和技术资料